| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ # ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ # ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ # ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | #### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια σωληνών και εξαρτημάτων άρδευσης για ΚΧ Πρασίνου και σχολικούς κήπους» ΚΑ 35-7135.007 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Είδος | Μονάδα μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | μερικό σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Σωλήνες άρδευσης |  |  |  |  |
| 1 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης PE Φ16/50 εκ. (παροχή σταλάκτη 4 lt/h) (κουλούρα 300 m) | μέτρο | 3000 |  |  |
| 2 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης PE Φ16/25 εκ. (παροχή σταλάκτη 4 lt/h) (κουλούρα 300 m) | μέτρο | 1500 |  |  |
| 3 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης PE Φ16/25 εκ. (παροχή σταλάκτη 2 lt/h) (κουλούρα 300 m) | μέτρο | 900 |  |  |
| 4 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες PE Φ16/33 εκ. (παροχή σταλάκτη 4 lt/h) (κουλούρα 300 m) | μέτρο | 3600 |  |  |
| 5 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες PE Φ16/33 εκ. (παροχή σταλάκτη 2 lt/h) (κουλούρα 300 m) | μέτρο | 900 |  |  |
| 6 | σωλήνας άρδευσης PE Φ16/6 atm (κουλούρα 350 m) | μέτρο | 3850 |  |  |
| 7 | σωλήνας άρδευσης PE Φ20 μαύρο (κουλούρα 350 m) | μέτρο | 3850 |  |  |
| 8 | σωλήνας άρδευσης PE Φ20 καφέ (κουλούρα 350 m) | μέτρο | 3500 |  |  |
| 9 | σωλήνας άρδευσης PE Φ25/6 atm (κουλούρα 250 m) | μέτρο | 2000 |  |  |
| 10 | σωλήνας άρδευσης PE Φ32/6 atm (κουλούρα 200 m) | μέτρο | 1800 |  |  |
| 11 | σωλήνας άρδευσης PE Φ50/6 atm | μέτρο | 600 |  |  |
| 12 | σωλήνας άρδευσης PE Φ63/6 atm | μέτρο | 500 |  |  |
| 13 | σωλήνας άρδευσης PE Φ90/6 atm | μέτρο | 100 |  |  |
| 14 | σταλακτηφόρος σωλήνας PE Φ17/33 εκ. CNL μωβ χρώματος (κουλούρα 400 m) | μέτρο | 800 |  |  |
| 15 | σταλακτηφόρος σωλήνας PE Φ16/30 εκ. CNL για υπόγεια άρδευση (κουλούρα 400 m) | μέτρο | 400 |  |  |
| 16 | χαλκοσωλήνας Φ18 | μέτρο | 24 |  |  |
|  | Προγραμματιστές - Ηλεκτροβάνες - εξαρτήματα | τεμ |  |  |  |
| 17 | βαλβίδα για προγραμματιστή μπαταρίας Galcon 3/4'' με πηνίο 18V Θ-Θ | τεμ | 3 |  |  |
| 18 | βαλβίδα για προγραμματιστή μπαταρίας Galcon 1'' με πηνίο 18V Θ-Θ | τεμ | 2 |  |  |
| 19 | προγραμματιστής μπαταρίας DC18V 4 στάσεων Galcon | τεμ | 1 |  |  |
| 20 | προγραμματιστής μπαταρίας DC 18V 1 στάσεως Galcon | τεμ | 2 |  |  |
| 21 | προγραμματιστής ρεύματος Orbit 4 στάσεων εσωτερικού χώρου με 2 προγράμματα με 8 ενάρξειs ανά πρόγραμμμα και διάρκεια πoτίσματος 1-99 λεπτά με οθόνη LCD ή αντίστοιχο | τεμ | 2 |  |  |
| 22 | προγραμματιστής ρεύματος Orbit 6 στάσεων εσωτερικού χώρου με 2 προγράμματα με 8 ενάρξειs ανά πρόγραμμμα και διάρκεια πoτίσματος 1-99 λεπτά με οθόνη LCD ή αντίστοιχο | τεμ | 2 |  |  |
| 23 | επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης 1 στάσης μπαταρίας DC 9 Volt (1 μπαταρίας) Rainbird WP1-JTV Kit αδιάβροχος, τριών πλήκτρων (keypad), με οθόνη LCD, με 8 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες με πηνίο latching με ηλεκτροβάνα JTV ή αντίστοιχο | τεμ | 30 |  |  |
| 24 | επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης 2 στάσεων μπαταρίας DC 9 Volt (2 μπαταρίες) Rainbird WP2 αδιάβροχος, πέντε πλήκτρων (keypad), με οθόνη LCD, τρία ανεξάρτητα προγράμματα, με 8 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες με πηνίο latching ή αντίστοιχο | τεμ | 6 |  |  |
| 25 | προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας αδιαβροχος Hunter σειρά SVC 1 στάσης, με οθόνη LCD και 5 πλήκτρα, με πηνίο μανδάλωσης solenoid DC 9 volt, με 9 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 0 λεπτό έως 240 ώρες, outdoor, διπλός δακτύλιος-Ο που σφραγίζει το διαμέρισμα μπαταρίας, με Η/Β PGV ή αντίστοιχο | τεμ | 25 |  |  |
| 26 | προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας αδιαβροχος Hunter σειρά SVC 2 στάσεων, με οθόνη LCD και 5 πλήκτρα, με πηνίο μανδάλωσης solenoid DC 9 volt, με 9 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 0 λεπτό έως 240 ώρες, outdoor, διπλός δακτύλιος-Ο που σφραγίζει το διαμέρισμα μπαταρίας ή αντίστοιχο | τεμ | 10 |  |  |
| 27 | προγραμματιστής μπαταρίας T-BOS RAINBIRD 1 στάσης | τεμ | 2 |  |  |
| 28 | προγραμματιστής μπαταρίας T-BOS RAINBIRD 2 στάσεων | τεμ | 2 |  |  |
| 29 | πηνίο ηλεκτροβάνας μπαταρίας Irritrol | τεμ | 5 |  |  |
| 30 | πηνίο ηλεκτροβάνας μπαταρίας Rainbird | τεμ | 20 |  |  |
| 31 | πηνίο ηλεκτροβάνας ρεύματος Rainbird | τεμ | 5 |  |  |
| 32 | πηνίο ηλεκτροβάνας τύπου μανδάλωσης latching ρεύματος 24V Hunter | τεμ | 6 |  |  |
| 33 | ηλεκτροβάνα DC Rainbird Θ-Θ θηλυκή 1΄΄ flow control ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Rainbird WP1 & WP2 ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 24) | τεμ | 15 |  |  |
| 34 | ηλεκτροβάνα ΑC Rainbird Θ-Θ 1΄΄ flow control ή αντίστοιχο | τεμ | 5 |  |  |
| 35 | ηλεκτροβάνα DC 9 volt Hunter Θ-Θ 1΄΄ flow control με πηνίο latching solenoid ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Hunter SVG ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 26) | τεμ | 25 |  |  |
| 36 | ηλεκτροβάνα ΑC 9 volt Hunter Θ-Θ 1΄΄ flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο | τεμ | 10 |  |  |
| 37 | ηλεκτροβάνα ΑC Hunter Θ-Θ 11/2΄΄ flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο | τεμ | 2 |  |  |
| 38 | ηλεκτροβάνα ΑC Hunter Θ-Θ 2΄΄ flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο | τεμ | 2 |  |  |
| 39 | βροχομετρικός διακόπτης με βάση από ανοξείδωτο ατσάλι, κατάλληλος για όλα τα συστήματα άρδευσης που θα συνδέεται με προγραμματιστή άρδευσης μέσω καλωδίου, με καλώδια μήκους 2 μ. | τεμ | 7 |  |  |
|  | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 40 | σύνδεσμος ορειχάλκινος πολυαιθυλενίου Φ63χΦ63 εξωτερικής σύσφιξης | τεμ | 5 |  |  |
| 41 | σύνδεσμος ορειχάλκινος πολυαιθυλενίου Φ50χΦ50 εξωτερικής σύσφιξης | τεμ | 5 |  |  |
| 42 | ρακόρ ορειχάλκινο πολυαιθυλενίου Φ50χ11/2 εξωτερικής σύσφιξης | τεμ | 6 |  |  |
| 43 | ρακόρ κώνικο θηλυκό 11/2 | τεμ | 5 |  |  |
| 44 | ταφ cordon 1΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 45 | ταφ cordon 11/4΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 46 | ταφ cordon 11/2΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 47 | μαστός γαλβανισμένος 11/2΄΄ | τεμ | 3 |  |  |
| 48 | μαστός ορειχάλκινος 3/4΄΄ | τεμ | 20 |  |  |
| 49 | μαστός ορειχάλκινος 1΄΄ | τεμ | 20 |  |  |
| 50 | μαστός ορειχάλκινος 11/4΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 51 | μαστός ορειχάλκινος 11/2΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 52 | μαστός ορειχάλκινος 2΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 53 | μούφα γαλβανισμένη 11/2΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 54 | μούφα γαλβανισμένη 11/4΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 55 | μούφα γαλβανισμένη 1΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 56 | συστολή αμερικής 11/4χ 1΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 57 | συστολή αμερικής 11/4χ3/4΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 58 | συστολή αμερικής 11/4χ 1΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 59 | συστολή αγγλίας 11/2χ 1΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 60 | συστολή αγγλίας 11/2χ 11/4΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 61 | συστολή αγγλίας γαλβ 2χ11/2΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 62 | γωνία ΜΕΒ γαλβανισμένη11/2΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 63 | γωνία ΜΕΒ γαλβανισμένη11/4΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 64 | γωνία ΜΕΒ γαλβανισμένη1΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 65 | γωνία κορδον 11/2΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 66 | γωνία κορδον 11/4΄΄΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 67 | βρύση 1/2΄΄ | τεμ | 6 |  |  |
| 68 | βρύση λουκέτο 1/2΄΄ | τεμ | 4 |  |  |
| 69 | βάνα με κλειδαριά CIM 1΄΄ | τεμ | 2 |  |  |
| 70 | κρουνός FW 1΄΄ | τεμ | 30 |  |  |
| 71 | κρουνός FW 11/4΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 72 | κρουνός FW 11/2΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 73 | κρουνός FW 2΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 74 | σύνδεσμος εξωτερικής σύσφιξης πολυαιθυλενίου Φ20χ20 | τεμ | 5 |  |  |
| 75 | παροχή (ρακόρ) δεξαμενής 2΄΄ | τεμ | 4 |  |  |
| 76 | παροχή (ρακόρ) δεξαμενής 1΄΄ | τεμ | 3 |  |  |
| 77 | ρακόρ βρύσης 3/4΄΄ | τεμ | 6 |  |  |
| 78 | βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 11/2΄΄ | τεμ | 2 |  |  |
| 79 | βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 2΄΄ | τεμ | 2 |  |  |
|  | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 80 | διόφθαλμα Φ20 | τεμ | 200 |  |  |
| 81 | διόφθαλμα Φ16 | τεμ | 300 |  |  |
| 82 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ | 4000 |  |  |
| 83 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 8 λτ | τεμ | 3000 |  |  |
| 84 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 24 λτ | τεμ | 500 |  |  |
| 85 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ90χ90 | τεμ | 5 |  |  |
| 86 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ63χ63 | τεμ | 20 |  |  |
| 87 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ50χ50 | τεμ | 40 |  |  |
| 88 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ40χ40 | τεμ | 20 |  |  |
| 89 | σύνδεσμος ρακόρ lock Φ32x32 | τεμ | 50 |  |  |
| 90 | σύνδεσμος ρακόρ lock Φ25x25 | τεμ | 50 |  |  |
| 91 | σύνδεσμος ρακόρ lock Φ20x20 | τεμ | 100 |  |  |
| 92 | σύνδεσμος ρακόρ lock Φ16x16 | τεμ | 200 |  |  |
| 93 | σύνδεσμος ασφαλείας σταλακτηφόρου Φ16χ16 | τεμ | 300 |  |  |
| 94 | σύνδεσμος ασφαλείας σταλακτηφόρου Φ20χ20 | τεμ | 200 |  |  |
| 95 | σύνδεσμος φις Φ17Χ17 | τεμ | 800 |  |  |
| 96 | σύνδεσμος Φις Φ8 | τεμ | 100 |  |  |
| 97 | ταφ ρακόρ θηλυκό Φ16χ3/4΄΄χΦ16 | τεμ | 20 |  |  |
| 98 | ταφ ρακόρ θηλυκό Φ16χ1΄΄χΦ16 | τεμ | 20 |  |  |
| 99 | ταφ σώμα 1χ1χ1΄΄ | τεμ | 50 |  |  |
| 100 | ταφ σώμα 3/4χ3/4χ3/4΄΄ | τεμ | 100 |  |  |
| 101 | περικόχλιο Φ25χ1΄΄ | τεμ | 150 |  |  |
| 102 | περικόχλιο Φ20χ3/4΄΄ | τεμ | 300 |  |  |
| 103 | περικόχλιο Φ16χ3/4΄΄ | τεμ | 300 |  |  |
| 104 | κώνος Φ25 | τεμ | 150 |  |  |
| 105 | κώνος Φ20 | τεμ | 300 |  |  |
| 106 | κώνος Φ16 | τεμ | 300 |  |  |
| 107 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ50χ50 | τεμ | 5 |  |  |
| 108 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ40χ40 | τεμ | 5 |  |  |
| 109 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ32χ32 | τεμ | 20 |  |  |
| 110 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ25χ25 | τεμ | 20 |  |  |
| 111 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ20χ20 | τεμ | 20 |  |  |
| 112 | μαστός με δαχτυλίδι 1΄΄χ1΄΄ | τεμ | 40 |  |  |
| 113 | μαστός 3/4΄΄χ1/2΄΄ | τεμ | 50 |  |  |
| 114 | μαστός 3/4΄΄χ3/4΄΄ | τεμ | 50 |  |  |
| 115 | μαστός 1΄΄χ3/4΄΄ | τεμ | 50 |  |  |
| 116 | μαστός 1΄χ1΄΄ | τεμ | 150 |  |  |
| 117 | μαστός 11/2΄΄χ11/2 | τεμ | 20 |  |  |
| 118 | μαστός 2΄΄χ2΄΄ | τεμ | 30 |  |  |
| 119 | μούφα 3/4΄΄χ3/4΄΄ | τεμ | 100 |  |  |
| 120 | μούφα συστολική 2΄΄χ11/2 | τεμ | 10 |  |  |
| 121 | μούφα 11/2χ11/2 | τεμ | 20 |  |  |
| 122 | μούφα 1΄΄ | τεμ | 150 |  |  |
| 123 | μούφα 2΄΄χ2΄΄ | τεμ | 20 |  |  |
| 124 | βάνα PE Θ-Θ 11/2΄΄ | τεμ | 2 |  |  |
| 125 | βάνα ΡΕ Θ-Θ Φ32χ1΄΄ | τεμ | 70 |  |  |
| 126 | βάνα ΡΕ Α-Θ 3/4΄΄χ3/4΄΄ | τεμ | 20 |  |  |
| 127 | βανάκι νίπελ φις Φ16χ3/4΄΄ | τεμ | 60 |  |  |
| 128 | βανάκι φις Φ16χ16 | τεμ | 200 |  |  |
| 129 | βανάκι φις Φ20χ20 | τεμ | 100 |  |  |
| 130 | βανάκι σύνδεσμος ρακόρ Φ16χ16 | τεμ | 100 |  |  |
| 131 | βανάκι σύνδεσμος ρακόρ Φ20χ20 | τεμ | 100 |  |  |
| 132 | ταφ φις Φ17χ17χ17 | τεμ | 200 |  |  |
| 133 | ταφ φις Φ16χ16χ16 | τεμ | 300 |  |  |
| 134 | ταφ φις Φ20χ20χ20 | τεμ | 200 |  |  |
| 135 | ταφ ρακόρ κοχλιωτό θηλυκό Φ50χ50χ50 | τεμ | 5 |  |  |
| 136 | ταφ ρακόρ κοχλιωτό θηλυκό Φ40χ40χ40 | τεμ | 5 |  |  |
| 137 | ταφ ρακόρ κοχλιωτό θηλυκό Φ32χ32χ32 | τεμ | 10 |  |  |
| 138 | ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ63χ2΄΄ | τεμ | 20 |  |  |
| 139 | ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ63χ11/2 | τεμ | 20 |  |  |
| 140 | ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ32χ1΄΄ | τεμ | 50 |  |  |
| 141 | ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ25χ1΄΄ | τεμ | 20 |  |  |
| 142 | ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ50χ11/2 | τεμ | 10 |  |  |
| 143 | ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ20χ3/4΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 144 | σέλα σφήνας Φ32χ3/4΄΄ | τεμ | 50 |  |  |
| 145 | σέλα σφήνας Φ32χ1/2΄΄ | τεμ | 50 |  |  |
| 146 | σέλα Φ40χ3/4 μονή συρταρωτή | τεμ | 10 |  |  |
| 147 | σέλλα Φ50χ3/4 μονή συρταρωτή | τεμ | 20 |  |  |
| 148 | σέλα μονή Φ32χ3/4΄΄ μονή συρταρωτή | τεμ | 30 |  |  |
| 149 | σέλα Φ63χ3/4΄΄ μονή συρταρωτή | τεμ | 5 |  |  |
| 150 | σέλα Φ63χ1΄΄ μονή συρταρωτή | τεμ | 10 |  |  |
| 151 | σέλα Φ63χ1΄΄ μονή βιδωτή | τεμ | 5 |  |  |
| 152 | συστολή αμερικής πλαστική 1΄΄χ3/4 | τεμ | 20 |  |  |
| 153 | συστολή αμερικής πλαστική 3/4΄΄ χ 1/2΄΄ | τεμ | 20 |  |  |
| 154 | συστολή αμερικής πλαστική 11/2΄΄χ11/4΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 155 | συστολή αμερικής πλαστική 11/4΄΄ χ 1΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 156 | πιπέτα ασφαλείας σταλακτηφόρου Φ16 | τεμ | 400 |  |  |
| 157 | πιπέτα ασφαλείας σταλακτηφόρου Φ20 | τεμ | 200 |  |  |
| 158 | ταπάκια Φ4 | τεμ | 300 |  |  |
| 159 | βαλβίδα απορροής (καφέ χρώμα) για υπόγεια άρδευση | τεμ | 10 |  |  |
| 160 | βαλβίδα εξαερισμού (γκρι χρώμα) για υπόγεια άρδευση | τεμ | 10 |  |  |
| 161 | γάντζος εδάφους Φ16-Φ20 | τεμ | 300 |  |  |
|  | ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  |  |
| 162 | εκτοξευτήρας στατικός σώμα | τεμ | 30 |  |  |
| 163 | ακροφύσιο εκτοξευτήρα ΜΡ ROTATOR 2000 360º | τεμ | 20 |  |  |
| 164 | ακροφύσιο εκτοξευτήρα ΜΡ ROTATOR 2000 90º-210º | τεμ | 20 |  |  |
| 165 | ακροφύσιο εκτοξευτήρα ΜΡ ROTATOR 2000 210º-270º | τεμ | 20 |  |  |
| 166 | ακροφύσιο εκτοξευτήρα ΜΡ ROTATOR corner (45º-105º) | τεμ | 10 |  |  |
| 167 | Εκτοξευτήρας (Pop up) Hunter PS στατικός τύπου σπρέυ, ακτίνας 3-4,5 μ, με ενσωματωμένο ακροφύσιο και ρυθμιζόμενη γωνία 1-360º, είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό ή αντίστοιχο | τεμ | 60 |  |  |
| 168 | Εκτοξευτήρας (Pop up) Hunter PGP γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 6-15 μ, με σετ 12 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 40-360º, είσοδος 3/4΄΄ θηλυκό ή αντίστοιχο | τεμ | 40 |  |  |
| 169 | ερμάριο πολυεστερικό με πλάτη, με ίνες υάλου, στεγανό ΙΡ 65 διαστάσεων 30χ25χ17 με κλειδαριά | τεμ | 20 |  |  |
| 170 | εύκαμπτος σωλήνας (flexible) 1’’ μήκους 60 εκ. | τεμ | 3 |  |  |
| 171 | εύκαμπτος σωλήνας (flexible) 1’’ μήκους 80 εκ. | τεμ | 3 |  |  |
| 172 | εύκαμπτος σωλήνας (flexible) 11/2’’ μήκους 100 εκ. | τεμ | 2 |  |  |
| 173 | φρεάτιο πλαστικό Jumbo 50χ60 cm | τεμ | 10 |  |  |
| 174 | φρεάτιο πλαστικό Standard 30x40 cm | τεμ | 50 |  |  |
| 175 | φρεάτιο πλαστικό στρογγυλό μικρό (6΄΄ ) | τεμ | 35 |  |  |
| 176 | φρεάτιο πλαστικό στρογγυλό μεγάλο (10΄΄ ) | τεμ | 10 |  |  |
| 177 | φρεάτιο τσιμεντένιο με μεταλλικό καπάκι 30χ30 εκ | τεμ | 5 |  |  |
| 178 | φίλτρο γραμμής μικρό 3/4΄΄χ3/4΄΄ | τεμ | 25 |  |  |
| 179 | φίλτρο γραμμής μικρό 1΄΄χ1΄΄ | τεμ | 20 |  |  |
| 180 | σίτα μικρού φίλτρου γραμμής | τεμ | 5 |  |  |
| 181 | φίλτρο γραμμής σίτας 11/2΄΄χ 11/2΄΄ | τεμ | 3 |  |  |
| 182 | φίλτρο γραμμής δίσκων 2΄΄χ 2΄΄ | τεμ | 2 |  |  |
| 183 | φλοτέρ ορειχάλκινο 11/4΄΄΄΄ | τεμ | 3 |  |  |
| 184 | φλοτέρ ορειχάλκινο 1΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 185 | φλοτέρ ορειχάλκινο 3/4΄΄ | τεμ | 4 |  |  |
| 186 | φούσκα Φ180 | τεμ | 3 |  |  |
| 187 | φούσκα Φ150 | τεμ | 5 |  |  |
| 188 | φούσκα Φ120 | τεμ | 4 |  |  |
| 189 | σγρόμπια μικρή Φ3 | τεμ | 3 |  |  |
| 190 | σγρόμπια μικρή Φ4 | τεμ | 3 |  |  |
| 191 | σγρόμπια μικρή Φ6 | τεμ | 3 |  |  |
| 192 | σγρόμπια μεγάλη με ελατήριο Φ4 | τεμ | 2 |  |  |
| 193 | λιπαντήρα τύπου Ventouri κομπλέ 3/4΄΄ | τεμ | 2 |  |  |
| 194 | τεφλον 19 mmx15 mmx0,2 mm | τεμ | 200 |  |  |
| 195 | τεφλόν νήμα 80 m | τεμ | 6 |  |  |
| 196 | κεφαλή φλόγιστρου burner | τεμ | 2 |  |  |
| 197 | φιάλη προπανίου κίτρινη | τεμ | 5 |  |  |
| 198 | μπαταρίες αλκαλικές 9 Volt 6LR61 (μπλε χρώματος) | τεμ | 120 | Σύνολο |  |
| 199 | καλώδιο ηλεκτροβανών 3 κλωνο ΝΥΥ αδιάβροχο ενυσχυμένο με διπλή επένδυση | μ | 150 | ΦΠΑ 23% |  |
| 200 | καλώδιο ηλεκτροβανών 5 κλωνο ΝΥΥ αδιάβροχο ενυσχυμένο με διπλή επένδυση | μ | 150 | Γεν. Σύνολο |  |
|  |  |  | Σύνολο |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 23% |  |  |
|  |  |  | Γενικό Σύνολο |  |  |

…………………………..    /    / 2011

Ο Προμηθευτής