ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ | ΕΡΓΟ: ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΤΑ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 |
| --- | --- |

Πρoμέτρηση  Μελέτης

| Α/Α | Είδος Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Αρ. Τιμ. | Άρθρο Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσό τητα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ |  |  |  |  |  |
|  | ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |  |  |  |  |
| 1 | Yποστυλώσεις και αντιστηρίξεις μετώπου | ΑΤΟΕ Ν10.2.1 | 001 | ΟΙΚ 2301 100,00% | m2 | 81,7 |
| 2 | Καθαίρεση εξαλλοιωμένων δόμων λιθεπένδυσης μετώπου άπω τις περιοχές του μετώπου που πρόκειται να ανακτηθούν. | ΑΤΟΕ Ν10.2.2 | 002 | ΟΙΚ 2204 100,00% | Τεμ. | 534 |
| 3 | Αντικατάσταση εξαλλοιωμένων λιθόπλινθων στο τμήμα του μετώπου που δεν καθαιρείται | ΑΤΟΕ Ν10.2.3 | 003 | ΟΙΚ 4313 100,00% | Τεμ. | 117 |
| 4 | Ομάδα 1 λιθόπλινθων ανάκτησης λιθεπένδυσης μετώπου | ΑΤΟΕ Ν10.2.4 | 004 | ΟΙΚ 4502 100,00% | Τεμ. | 59 |
| 5 | Ομάδα 2 λιθόπλινθων ανάκτησης λιθεπένδυσης μετώπου | ΑΤΟΕ Ν10.2.5 | 005 | ΟΙΚ 4502 100,00% | Τεμ. | 40 |
| 6 | Ομάδα 3 λιθόπλινθων ανάκτησης λιθεπένδυσης μετώπου | ΑΤΟΕ Ν10.2.6 | 006 | ΟΙΚ 4502 100,00% | Τεμ. | 219 |
| 7 | Ομάδα 4 λιθόπλινθων ανάκτησης λιθεπένδυσης μετώπου | ΑΤΟΕ Ν10.2.7 | 007 | ΟΙΚ 4502 100,00% | Τεμ. | 66 |
| 8 | Ομάδα 5 λιθόπλινθων ανάκτησης λιθεπένδυσης μετώπου | ΑΤΟΕ Ν10.2.8 | 008 | ΟΙΚ 4502 100,00% | Τεμ. | 221 |
| 9 | Λιθόδεμα κάτω από το γείσο σύμφωνα με τη φάση ανάκτησης ΣΤ της λιθεπένδυσης του μετώπου ποιότητας αντίστοιχης με σκυρόδεμα C20/25. | ΑΤΟΕ Ν10.2.9 | 009 | ΟΙΚ 3401.1 100,00% | m3 | 12,2 |
| 10 | Κατασκευή κάτω τμήματος γείσου από τεχνητό λίθο (οπλισμένο με ωστενιτικό χάλυβα λιθόδεμα, αντίστοιχης αντοχής με C20/25 και ποιότητα χάλυβα AISI316) σύμφωνα με τη φάση ανάκτησης ΣΤ της λιθεπένδυσης του μετώπου (χυτές μικροκατασκευές) | ΑΤΟΕ Ν10.2.10 | 010 | ΟΙΚ 3401.1 100,00% | m3 | 3,5 |
| 11 | Καθαίρεση και ανάκτηση της λιθοδομής πλήρωσης των φεγγιτών | ΑΤΟΕ Ν10.2.11 | 011 | ΟΙΚ 3401.1 100,00% | m2 | 14,4 |
| 12 | Στεγάνωση στέψης νέων λιθοδομών στο βόρειο και το νότιο μέτωπο | ΑΤΟΕ Ν10.2.12 | 012 | ΟΙΚ 7903 100,00% | m2 | 63,4 |
| 13 | Απομάκρυνση των μεταλλικών στοιχείων που είναι στην πρόσοψη του μετώπου | ΑΤΟΕ Ν10.2.45 | 013 | ΟΙΚ 2303 100,00% | Τεμ. | 12 |
| 14 | Συντήρηση μεταλλικών ήλων στις αίθουσες για την ανάρτηση Η/Μ εξοπλισμού | ΑΤΟΕ Ν10.2.77 | 014 | ΟΙΚ 7744 100,00% | Τεμ. | 10 |
| 15 | Κλειδιά συρραφής σε αντικατάσταση εξαλλοιωμένων ή θρασυσμένων λιθόπλινθων και ρηγματώσεις μεγάλου εύρους | ΑΤΟΕ Ν10.2.63 | 015 | ΟΙΚ 4515 100,00% | Τεμ. | 24 |
|  | 1.2 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΥΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΘΥΡΕΣ |  |  |
| 16 | Συντήρηση μεταλλικών θυρών πολυσύνθετου σχεδίου μετώπου Πύλης προς την παλιά πόλη | ΑΤΟΕ Ν10.2.13 | 016 | ΟΙΚ 6222 100,00% | Τεμ. | 3 |
| 17 | Κατασκευή μεταλλικού φεγγίτη κεντρικής θύρας μετώπου Πυλης προς την παλιά πόλη | ΑΤΟΕ Ν10.2.14 | 017 | ΟΙΚ 6222 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 18 | Κατασκευή νέας μεταλλικής θύρας νότιου μετώπου Πύλης | ΑΤΟΕ Ν10.2.15 | 018 | ΟΙΚ 6222 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 19 | Κατασκευή μεταλλικής υδρορροής | ΑΤΟΕ Ν10.2.16 | 019 | ΗΛΜ 1 100,00% | m | 11,7 |
| 20 | Μεταλλικός προστατευτικός φορέας κάλυψης αρχαίων λειψάνων | ΑΤΟΕ Ν10.2.19 | 020 | ΟΙΚ 6236 100,00% | m2 | 40,3 |
| 21 | Θύρα αλουμινίου πλήρης | ΑΤΟΕ Ν10.2.36 | 021 | ΟΙΚ 6502 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 22 | Εξώθυρες μεταλλικές | ΑΤΟΕ Ν10.2.37 | 022 | ΟΙΚ 6221 100,00% | Τεμ. | 2 |
| 23 | Δίφυλλη συρόμενη πόρτα από κρύσταλλο extra clear triplex με αυτοματισμό λειτουργίας | ΑΤΟΕ Ν10.2.44 | 023 | ΟΙΚ 5421 100,00% | Τεμ. | 2 |
| 24 | Θύρες με φύλλα πλήρη πρεσσαριστά κόντρα-πλακέ | ΑΤΟΕ Ν10.2.35 | 024 | ΟΙΚ 5446.1 100,00% | Τεμ. | 9 |
| 25 | Χειρολισθήρας από σωληνωτή ανοξείδωτη διατομή, ποιότητας AISI 316L, διαμέτρου 2 | ΑΤΟΕ Ν10.2.78 | 025 | ΟΙΚ 6428 100,00% | m | 18,5 |
| 26 | Περίφραξη εργοταξίου με φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας ύψους 2,05m | ΑΤΟΕ Ν10.2.56 | 026 | ΟΔΟ 2652 100,00% | μμ | 206,75 |
| 27 | Ικριώματα εργασίας και αντιστηρίξεων σιδηρά σωληνωτά βαρέου τύπου | ΑΤΟΕ Ν10.2.57 | 027 | ΟΙΚ 2303 100,00% | m2 | 1143,25 |
|  | 1.3 ΕΚΣΚΑΦΕΣ |  |  |  |  |  |
| 28 | Εκσκαφές χωρίς μηχανικά μέσα στο νότιο μέτωπο υπό μορφή ανασκαφικής έρευνας | ΑΤΟΕ Ν10.2.17 | 028 | ΟΙΚ 2112 100,00% | m3 | 33,75 |
| 29 | Αντιστήριξη πρανών τάφρων στο νότιο μέτωπο | ΑΤΟΕ Ν10.2.18 | 029 | ΟΔΟ 2731 100,00% | m2 | 33,75 |
| 30 | Εκσκαφές χωρίς μηχανικά μέσα στο πλάτωμα και στο πρανές ΒΔ της πύλης του βορείου μετώπου | ΑΤΟΕ Ν10.2.20 | 030 | ΟΙΚ 2112 100,00% | m3 | 2443,78 |
| 31 | Καθαιρέσεις Ω/Σ λιθεπενδύσεων - λιθοδομών με αδιατάραχτη κοπή | ΑΤΟΕ Ν10.2.21 | 031 | OIK 2226 100,00% | m3 | 327,3 |
| 32 | Μεταφορά με μονότροχο πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων | ΑΤΟΕ Ν10.2.22 | 032 | ΟΙΚ 2178 100,00% | m3 | 361,05 |
| 33 | Φορτοεκφόρτωση επί αυτοκινήτου | ΑΤΟΕ Ν10.2.23 | 033 | ΟΙΚ 2171 100,00% | m3 | 361,05 |
| 34 | Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού | ΑΤΟΕ Ν10.2.24 | 034 | ΟΙΚ 2180 100,00% | m3Km | 18052,5 |
| 35 | Αποζημίωση καθυστέρησης αυτοκίνητου για φορτοεκφόρτωση λόγω ειδικών συνθηκών (μνημείο) | ΑΤΟΕ Ν10.2.25 | 035 | ΟΙΚ 2171 100,00% | m3 | 360,18 |
|  | 1.4 ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ- ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ |  |  |
| 36 | Καθαρισμός λιθοδομών | ΑΤΟΕ Ν10.2.26 | 036 | ΟΙΚ 7179 100,00% | m2 | 1123,28 |
| 37 | Λιθεπένδυση τοίχου αντιστήριξης πρανούς ΒΔ της Πύλης του βόρειου μετώπου | ΑΤΟΕ Ν10.2.27 | 037 | ΟΙΚ 7564 100,00% | m3 | 45,45 |
| 38 | Λιθεπένδυση κλίμακας ανόδου στο πλάτωμα από το πρανές ΒΔ της πύλης του βορείου μετώπου | ΑΤΟΕ Ν10.2.28 | 038 | ΟΙΚ 7564 100,00% | Τεμ. | 45 |
| 39 | Συμπλήρωση κορδονιού νότιου Τείχους | ΑΤΟΕ Ν10.2.29 | 039 | ΟΙΚ 7936 100,00% | m | 7,9 |
| 40 | Κατασκευή νέων λιθοδομών | ΑΤΟΕ Ν10.2.30 | 040 | ΟΙΚ 4312 100,00% | m3 | 118,43 |
| 41 | Κατασκευή καθιστικών | ΑΤΟΕ Ν10.2.31 | 041 | ΟΙΚ 4312 100,00% | Τεμ. | 2 |
| 42 | Οπτοπλινθοδομές πάχους 1 πλίνθου, ηπατικές (με τοίχωμα συνολικοί πάχους 19cm) | ΑΤΟΕ Ν10.2.32 | 042 | ΟΙΚ 4623.1 100,00% | m2 | 60,8 |
| 43 | Οπτοπλινθοδομές πάχους 1/2 πλίνθου, (δρομικοί τοίχοι) (με τοίχωμα συνολικού πάχους 9cm) | ΑΤΟΕ Ν10.2.33 | 043 | ΟΙΚ 4622.1 100,00% | m2 | 203 |
|  | 1.5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ |  |  |
| 44 | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια group 1 | ΑΤΟΕ Ν10.2.38 | 044 | ΟΙΚ 7326.1 100,00% | m2 | 199,12 |
| 45 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια group 4 | ΑΤΟΕ Ν10.2.39 | 045 | ΟΙΚ 7331 100,00% | m2 | 70,08 |
| 46 | Επιστρώσεις δαπέδων με πορώλιθους | ΑΤΟΕ Ν10.2.40 | 046 | ΟΙΚ 7312 100,00% | m2 | 375,83 |
| 47 | Επιστρώσεις καλντεριμιού με πορώλιθους | ΑΤΟΕ Ν10.2.41 | 047 | ΟΙΚ 4106 100,00% | m2 | 53,39 |
| 48 | Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30cm | ΑΤΟΕ Ν10.2.42 | 048 | ΟΙΚ 7316 100,00% | m2 | 240,97 |
| 49 | Χρωματισμοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισμάτων δια πλαστικού χρώματος προηγουμένου σπατουλαρίσματος | ΑΤΟΕ Ν10.2.43 | 049 | ΟΙΚ 7785.1 100,00% | m2 | 500,76 |
| 50 | Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά | ΑΤΟΕ Ν10.2.34 | 050 | ΟΙΚ 7152 100,00% | m2 | 432,76 |
| 51 | Επιχρίσματα στο βόρειο μέτωπο της Πύλης, το στηθαίο και τους αεραγωγούς | ΑΤΟΕ Ν10.2.61 | 051 | ΟΙΚ 7121 100,00% | m2 | 82,88 |
|  | 1.6 ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ |  |  |
| 52 | Προστασία Ω/Σ πάνω από τους θόλους του μνημείου με εφαρμογή αναστολέα οξείδωσης οπλισμού και αναστολέα διάβρωσης σκυροδέματος | ΑΤΟΕ Ν10.2.46 | 052 | ΟΙΚ 6102 100,00% | m2 | 570 |
| 53 | Κυψελωτό αδιαπέρατο κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m3 | ΑΤΟΕ Ν10.2.47 | 053 | ΟΙΚ 3504 100,00% | m3 | 169 |
| 54 | Αδιαπέρατο διάφραγμα με δυο ειδικές στεγνωτικές μεμβράνες | ΑΤΟΕ Ν10.2.48 | 054 | ΟΔΟ 4521.Α 100,00% | m2 | 615 |
| 55 | Επίχωση-κατασκευή υπόβασης δια θραυστού υλικού 3Α οδοστρωσίας | ΑΤΟΕ Ν10.2.49 | 055 | OΔΟ 3211.Β 100,00% | m3 | 1554,23 |
| 56 | Χυτές μικροκατασκευές έγχυτων συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων κατηγορίας C16/20 των 350kg με εσχάρα | ΑΤΟΕ Ν10.2.50 | 056 | ΟΔΟ 2521 100,00% | m3 | 21,62 |
| 57 | Γεωϋφασμα στραγγιστηρίου τύπου TERRAM-1000 της ICL Η POLYFELT TS500 CHEMIE LINΖ A.G | ΑΤΟΕ Ν10.2.51 | 057 | ΟΙΚ 7914 100,00% | m2 | 374 |
| 58 | Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα πάχους 10cm σε δυο στρώσεις | ΑΤΟΕ Ν10.2.54 | 058 | ΟΔΟ 4521.Α 100,00% | m2 | 1390 |
| 59 | Στραγγιστήρια από διάτρητο σωλήνα PVC Φ400mm με εγκιβωτισμό | ΑΤΟΕ Ν10.2.52 | 059 | ΥΔΡ 6620.9 100,00% | m | 34 |
| 60 | Εγκιβωτισμός της σωληνώσεως στραγγιστηρίου με θραυστό υλικό λατομείου | ΑΤΟΕ Ν10.2.53 | 060 | ΥΔΡ 6068 100,00% | m3 | 91,8 |
| 61 | Στραγγιστήριοι αφανείς αγωγοί - πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC | ΑΤΟΕ Ν10.2.55 | 061 | ΗΛΜ 8 100,00% | m | 16 |
|  | 1.7 ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΕΝΕΜΑΤΑ |  |  |  |
| 62 | Καθαιρέσεις εξαλλοιωμένων κονιαμάτων - αρμολογημάτων | ΑΤΟΕ Ν10.2.58 | 062 | ΟΙΚ 2252 100,00% | m2 | 993,94 |
| 63 | Βαθύ αρμολόγημα οιονδήποτε λιθοδομών και σε οποιαδήποτε θέση | ΑΤΟΕ Ν10.2.59 | 063 | ΟΙΚ 7102 100,00% | m2 | 993,94 |
| 64 | Τελικό αρμολόγημα οιονδήποτε όψεων λιθοδομών και σε οποιαδήποτε θέση | ΑΤΟΕ Ν10.2.60 | 064 | ΟΙΚ 7102 100,00% | m2 | 993,94 |
| 65 | Ενέματα εισπιεζόμενα με σωληνίσκους ή σύστημα packer | ΑΤΟΕ Ν10.2.62 | 065 | ΥΔΡ 7104 100,00% | lt | 69671 |
|  | 1.8 ΑΓΚΥΡΙΑ ΒΛΗΤΡΑ – ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ |  |  |
| 66 | Διάνοιξη διατρημάτων αγκύρωσης Φ46mm χωρίς πυρηνοληψία | ΑΤΟΕ Ν10.2.64 | 066 | ΥΔΡ 7107.1 100,00% | m | 52,65 |
| 67 | Μόνιμο αγκύριο από ανοξείδωτο νευρώδη χάλυβα AISI316 με διαστελλόμενο άκρο | ΑΤΟΕ Ν10.2.65 | 067 | ΥΔΡ 7024 100,00% | m | 47,25 |
| 68 | Αποκατάσταση ρηγματώσεων με βλήτρα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 | ΑΤΟΕ Ν10.2.66 | 068 | ΥΔΡ 7025 100,00% | Τεμ. | 6 |
| 69 | Φρεατοπάσσαλοι (πάσσαλοι με αφαίρεση εδαφικού υλικού) με λειτουργία ριζοπασσάλων | ΑΤΟΕ Ν10.2.67 | 069 | ΟΔΟ 2731 100,00% | μμ | 153 |
| 70 | Αγκύρια Φ40, L=5m από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 στο ΒΔ πρανές | ΑΤΟΕ Ν10.2.68 | 070 | ΟΙΚ 3873 100,00% | Τεμ. | 12 |
| 71 | Μεταλλικοί σύνδεσμοι ανάρτησης Φ16mm λιθεπένδυσης βορείου μετώπου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 | ΑΤΟΕ Ν10.2.71 | 071 | ΟΙΚ 3873 100,00% | Τεμ. | 537 |
| 72 | Μεταλλικά βλήτρα ανάρτησης Φ8mm, L=20cm μεμονωμένων λιθόπλινθων βορείου μετώπου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 | ΑΤΟΕ Ν10.2.72 | 072 | ΟΙΚ 3873 100,00% | Τεμ. | 117 |
| 73 | Κατακόρυφα μεταλλικά βλήτρα πάκτωσης λιθοπλίνθων άνω στάθμης γείσου Φ12mm, L=40cm από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 | ΑΤΟΕ Ν10.2.73 | 073 | ΟΙΚ 3873 100,00% | Τεμ. | 33 |
| 74 | Βλήτρα ανάρτησης λιθεπένδυσης τοίχου αντιστήριξης και κλίμακας ανόδου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 | ΑΤΟΕ Ν10.2.74 | 074 | ΟΙΚ 3873 100,00% | Τεμ. | 116 |
| 75 | Μεταλλικά βλήτρα ανάρτησης λιθεπένδυσης γείσου Φ8mm, L=30cm από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 | ΑΤΟΕ Ν10.2.75 | 075 | ΟΙΚ 3873 100,00% | Τεμ. | 98 |
| 76 | Μεταλλικά βλήτρα ανάρτησης φωτιστικών Φ10-Φ20mm, L=15-30cm από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 | ΑΤΟΕ Ν10.2.76 | 076 | ΟΙΚ 3873 100,00% | Τεμ. | 13 |
| 77 | Μεταλλικά βλήτρα πάκτωσης βάσης γείσου Φ12mm, L=50cm από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 | ΑΤΟΕ Ν10.2.80 | 077 | ΟΙΚ 3873 100,00% | Τεμ. | 21 |
|  | 1.9 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |
| 78 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 (τοίχων αντιστήριξης κλπ) με τους απαιτούμενους ξυλότυπους και οπλισμό | ΑΤΟΕ Ν10.2.69 | 078 | ΟΙΚ 3215 100,00% | m3 | 449,75 |
| 79 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15 (gross beton) με οπλισμό | ΑΤΟΕ Ν10.2.70 | 079 | ΟΙΚ 3213 100,00% | m3 | 106,29 |
| 80 | Αγωγοί διέλευσης Η/Μ διαμέσου των θεμελίων της κεντρικής αίθουσας | ΑΤΟΕ Ν10.2.79 | 080 | ΥΔΡ 6082.1 100,00% | Τεμ. | 2 |
|  | 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα σωληνώσεως σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες | ΥΔΡ 6065 | 081 | ΥΔΡ 6065 100,00% | m3 | 3 |
| 2 | Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου | ΥΔΡ 6069 | 082 | ΥΔΡ 6069 100,00% | m3 | 0,45 |
| 3 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm | ΑΤΗΕ 8041.5.1 | 083 | ΗΛΜ 7 100,00% | m | 100 |
| 4 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm | ΑΤΗΕ 8041.7.1 | 084 | ΗΛΜ 7 100,00% | m | 1,6 |
| 5 | Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm | ΑΤΗΕ 8041.8.1 | 085 | ΗΛΜ 7 100,00% | m | 29 |
| 6 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 40 mm | ΑΤΗΕ Ν10.4.14 | 086 | ΗΛΜ 8 100,00% | m | 3,3 |
| 7 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 50 mm | ΑΤΗΕ Ν10.4.15 | 087 | ΗΛΜ 8 100,00% | m | 3,7 |
| 8 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 70 mm | ΑΤΗΕ Ν10.4.16 | 088 | ΗΛΜ 8 100,00% | m | 1,7 |
| 9 | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 100 mm | ΑΤΗΕ Ν10.4.17 | 089 | ΗΛΜ 8 100,00% | m | 22 |
| 10 | Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα Διαμέτρου 10 cm | ΑΤΗΕ Ν10.4.18 | 090 | ΗΛΜ 8 100,00% | Τεμ. | 3 |
| 11 | Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 16 cm | ΑΤΗΕ Ν10.4.19 | 091 | ΗΛΜ 8 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 12 | Πώμα καθαρισμού πλαστικό Διαμέτρου 100 mm | ΑΤΗΕ Ν10.4.20 | 092 | ΗΛΜ 1 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 13 | Πώμα καθαρισμού πλαστικό, Διαμέτρου 160 mm | ΑΤΗΕ Ν10.4.21 | 093 | ΗΛΜ 1 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 14 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm και βάθος έως 1,00 m | ΑΤΗΕ Ν10.4.22 | 094 | ΗΛΜ 10 100,00% | Τεμ. | 2 |
| 15 | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ύδρευσης με χυτοσιδηρό κάλυμμα Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m | ΑΤΗΕ Ν10.4.23 | 095 | ΗΛΜ 10 100,00% | Τεμ. | 5 |
| 16 | Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8101.1 | 096 | ΗΛΜ 11 100,00% | Τεμ. | 19 |
| 17 | Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 3/4 ins | ΑΤΗΕ Ν10.4.56 | 097 | ΗΛΜ 12 100,00% | Τεμ. | 2 |
| 18 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8035.1 | 098 | ΗΛΜ 6 100,00% | Τεμ. | 40 |
| 19 | Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Διαμέτρου 3/4 ins | ΑΤΗΕ 8035.2 | 099 | ΗΛΜ 6 100,00% | Τεμ. | 20 |
| 20 | Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 100 mm | ΑΤΗΕ Ν10.4.24 | 100 | ΗΛΜ 11 100,00% | Τεμ. | 4 |
| 21 | Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ 8115.1 | 101 | ΗΛΜ 12 100,00% | Τεμ. | 5 |
| 22 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ Ν10.4.25 | 102 | ΗΛΜ 13 100,00% | Τεμ. | 4 |
| 23 | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος για ΑΜΕΑ νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins | ΑΤΗΕ Ν10.4.26 | 103 | ΗΛΜ 13 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 24 | Σετ χειρολαβών αναπήρων | ΑΤΗΕ Ν10.4.3 | 104 | ΗΛΜ 13 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 25 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη για ΑΜΕΑ. Υψηλής πιέσεως. | ΑΤΗΕ Ν10.4.2 | 105 | ΗΛΜ 14 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 26 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του. | ΑΤΗΕ Ν10.4.27 | 106 | ΗΛΜ 14 100,00% | Τεμ. | 4 |
| 27 | Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm | ΑΤΗΕ 8160.1 | 107 | ΗΛΜ 17 100,00% | Τεμ. | 4 |
| 28 | Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ Διαστ. 50 Χ 68 cm | ΑΤΗΕ Ν10.4.1 | 108 | ΗΛΜ 17 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 29 | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm | ΑΤΗΕ Ν10.4.28 | 109 | ΗΛΜ 13 100,00% | Τεμ. | 5 |
| 30 | Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm | ΑΤΗΕ 8169.1.2 | 110 | ΗΛΜ 13 100,00% | Τεμ. | 5 |
| 31 | Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο | ΑΤΗΕ 8174 | 111 | ΗΛΜ 13 100,00% | Τεμ. | 5 |
| 32 | Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης | ΑΤΗΕ 8177 | 112 | ΗΛΜ 39 100,00% | Τεμ. | 5 |
| 33 | Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι | ΑΤΗΕ 8178.1.2 | 113 | ΗΛΜ 14 100,00% | Τεμ. | 4 |
| 34 | Χαρτοθήκη πλήρης για ΑΜΕΑ επιχρωμιωμένη με καπάκι | ΑΤΗΕ Ν10.4.29 | 114 | ΗΛΜ 14 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 35 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων | ΑΤΗΕ Ν10.4.30 | 115 | ΗΛΜ 18 100,00% | Τεμ. | 4 |
| 36 | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα για ΑΜΕΑ χρωμάτων διαφόρων | ΑΤΗΕ Ν10.4.31 | 116 | ΗΛΜ 18 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 37 | Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 20 l Ισχύος 2000 W | ΑΤΗΕ 8256.2.1 | 117 | ΗΛΜ 24 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 38 | Σύστημα κλήσης βοήθειας για ΑΜΕΑ | ΑΤΗΕ Ν10.4.32 | 118 | ΗΛΜ 1 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 39 | Επισήμανση υπογείων δικτύων με ταινία προσδιορισμού | ΑΤΗΕ Ν10.4.33 | 119 | ΟΙΚ 4206 100,00% | μμ | 125 |
| 40 | Παροχή και σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. | ΑΤΗΕ Ν10.4.13 | 120 | ΗΛΜ 22 100,00% | Τεμ. | 1 |
|  | 2.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών τύπου Μπέργκμαν ευθύς Διαμέτρου Φ 48mm | ΑΤΗΕ 8731.1.7 | 121 | ΗΛΜ 41 100,00% | m | 350 |
| 2 | Πλαστικός σωλήνας διέλευσης καλωδίων από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 100 mm | ΑΤΗΕ Ν10.4.34 | 122 | ΗΛΜ 8 100,00% | m | 120 |
| 3 | Διάνοιξη υποδαπέδιων καναλιών διέλευσης Η/Μ οδεύσεων. | ΑΤΗΕ Ν10.4.35 | 123 | ΗΛΜ 10 100,00% | μμ | 92 |
| 4 | Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης ασύμμετρης δέσμης | ΑΤΗΕ Ν10.4.4 | 124 | ΗΛΜ 59 100,00% | Τεμ. | 9 |
| 5 | Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης, στεγανό ΙΡ67 με ένα λαμπτήρα HIT-CRI 70W | ΑΤΗΕ Ν10.4.5 | 125 | ΗΛΜ 59 100,00% | Τεμ. | 6 |
| 6 | Προβολέας συμμετρικής ευρείας δέσμης, στεγανός ΙΡ65, | ΑΤΗΕ Ν10.4.6 | 126 | ΗΛΜ 103 100,00% | Τεμ. | 8 |
| 7 | Προβολέας συμμετρικής ευρείας δέσμης, στεγανός ΙΡ65. | ΑΤΗΕ Ν10.4.7 | 127 | ΗΛΜ 59 100,00% | Τεμ. | 6 |
| 8 | Προβολέας πλήρης με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων | ΑΤΗΕ Ν10.4.8 | 128 | ΗΛΜ 103 100,00% | Τεμ. | 4 |
| 9 | Ενδοδαπέδιο φωτιστικό στενής δέσμης, τύπου walk-over | ΑΤΗΕ Ν10.4.9 | 129 | ΗΛΜ 59 100,00% | Τεμ. | 6 |
| 10 | Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης στεγανό ΙΡ67, με soft led μπλε χρώματος συνολικής ισχύος 1,5W | ΑΤΗΕ Ν10.4.10 | 130 | ΗΛΜ 59 100,00% | Τεμ. | 15 |
| 11 | Ενδοδαπέδιο φωτιστικό ασσύμετρης δέσμης, διαμέτρου Φ280mm | ΑΤΗΕ Ν10.4.11 | 131 | ΗΛΜ 59 100,00% | Τεμ. | 4 |
| 12 | Φωτιστικό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης συμμετρικής στενής δέσμης | ΑΤΗΕ Ν10.4.12 | 132 | ΗΛΜ 59 100,00% | Τεμ. | 2 |
| 13 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 | ΑΤΗΕ Ν10.4.36 | 133 | ΗΛΜ 46 100,00% | m | 160 |
| 14 | Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό Διατομής:5 Χ 1,5 mm2 | ΑΤΗΕ Ν10.4.37 | 134 | ΗΛΜ 46 100,00% | m | 20 |
| 15 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 | ΑΤΗΕ Ν10.4.38 | 135 | ΗΛΜ 46 100,00% | m | 200 |
| 16 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 6 mm2 | ΑΤΗΕ Ν10.4.39 | 136 | ΗΛΜ 46 100,00% | m | 120 |
| 17 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 10 mm2 | ΑΤΗΕ Ν10.4.40 | 137 | ΗΛΜ 46 100,00% | m | 120 |
| 18 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 35 mm2 | ΑΤΗΕ Ν10.4.41 | 138 | ΗΛΜ 46 100,00% | m | 15 |
| 19 | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:4 mm2 | ΑΤΗΕ Ν10.4.42 | 139 | ΗΛΜ 44 100,00% | m | 10 |
| 20 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5 mm2 | ΑΤΗΕ Ν10.4.43 | 140 | ΗΛΜ 47 100,00% | m | 170 |
| 21 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής Διατομής 3 Χ 50 + 25 mm2 | ΑΤΗΕ Ν10.4.46 | 141 | ΗΛΜ 47 100,00% | m | 10 |
| 22 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 2,5 mm2 | ΑΤΗΕ Ν10.4.47 | 142 | ΗΛΜ 47 100,00% | m | 20 |
| 23 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 4 mm2 | ΑΤΗΕ Ν10.4.48 | 143 | ΗΛΜ 47 100,00% | m | 100 |
| 24 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2 (rm) | ΑΤΗΕ Ν10.4.49 | 144 | ΗΛΜ 47 100,00% | m | 10 |
| 25 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 300 mm2 | ΑΤΗΕ Ν10.4.52 | 145 | ΗΛΜ 47 100,00% | m | 15 |
| 26 | Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 25 mm2 | ΑΤΗΕ Ν10.4.55 | 146 | ΗΛΜ 47 100,00% | m | 5 |
| 27 | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V, τύπου VALENA Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός | ΑΤΗΕ Ν10.4.57 | 147 | ΗΛΜ 49 100,00% | Τεμ. | 10 |
| 28 | Ρευματοδότης χωνευτός, τύπου VALENA SCHUKO - Εντάσεως 16 Α | ΑΤΗΕ Ν10.4.58 | 148 | ΗΛΜ 49 100,00% | Τεμ. | 25 |
| 29 | Ρευματοδότης χωνευτός τηλεόρασης | ΑΤΗΕ Ν10.4.59 | 149 | ΗΛΜ 49 100,00% | Τεμ. | 6 |
| 30 | Ρευματοδότης χωνευτός τηλεφώνου | ΑΤΗΕ Ν10.4.60 | 150 | ΗΛΜ 49 100,00% | Τεμ. | 4 |
| 31 | Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, τύπου VALENA, Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 Χ 35 cm | ΑΤΗΕ Ν10.4.61 | 151 | ΗΛΜ 52 100,00% | Τεμ. | 7 |
| 32 | Τρίγωνο γείωσης | ΑΤΗΕ Ν10.4.62 | 152 | ΗΛΜ 55 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 33 | Διακόπτης πίνακα τύπου EZ-SIEMENS (ραγοδιακοπτης) Εντάσεως 25 Α, 250V, μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο Περιέχον 5 έως 6 ασφάλειες | ΑΤΗΕ Ν10.4.63 | 153 | ΗΛΜ 54 100,00% | Τεμ. | 2 |
| 34 | Πίνακας τύπου ΜΤ ΑΒΒ σειράς UniMix 24kV -400A - 16kA arc-proof 24kV -400A - 16kA arc-proof | ΑΤΗΕ Ν10.4.64 | 154 | ΗΛΜ 52 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 35 | Μετασχηματιστήςτριφασικός χυτορητίνης τύπου ΑΒΒ - MFT σύμφωνα με το πρότυπο IEC 76-1,1 ισχύος 400kVA | ΑΤΗΕ Ν10.4.66 | 155 | ΗΛΜ 56 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 36 | Προβολέας τύπου ΤΕΜΡΟ RVP151 Ισχύς 70W/8421IC S IP65 | ΑΤΗΕ Ν10.4.65 | 156 | ΗΛΜ 103 100,00% | Τεμ. | 21 |
| 37 | Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με λάμπα φθορισμού, με λυχνίες | ΑΤΗΕ Ν10.4.67 | 157 | ΗΛΜ 59 100,00% | Τεμ. | 6 |
| 38 | Φωτιστικό σώμα με διχρωικούς λαμπτήρες LED (σποτ) | ΑΤΗΕ Ν10.4.68 | 158 | ΗΛΜ 59 100,00% | Τεμ. | 36 |
| 39 | Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως οροφής με σφαιρικό κώδωνα και προφυλακτήρα(σφαιρική χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως - | ΑΤΗΕ Ν10.4.69 | 159 | ΗΛΜ 60 100,00% | Τεμ. | 16 |
| 40 | Ανεμιστήρας ελικοειδής τύπου ΦΥΡΟΓΕΝΗ τοίχου Διαμέτρου 250 mm | ΑΤΗΕ Ν10.4.70 | 160 | ΗΛΜ 39 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 41 | Πίνακας χαμηλής τάσηςτύπου ΑΒΒ σειράς MNS, arc-proof, 400V-630A-10kA , αποτελούμενος από τρία (3) πεδία | ΑΤΗΕ Ν10.4.71 | 161 | ΗΛΜ 52 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 42 | Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 4mm Μήκους 6m μήκους πλευράς βάσεως 9,2cm | ΑΤΗΕ Ν10.4.94 | 162 | ΗΛΜ 101 100,00% | Τεμ. | 6 |
|  | 2.3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |
| 1 | Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης κλιματισμού ίου μεσαίου τύπου διαμέτρου 1 ins | ΑΤΗΕ Ν10.4.82 | 163 | ΗΛΜ 5 100,00% | m | 75 |
| 2 | Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης κλιματισμού μεσαίου τύπου διαμέτρου 1.1/4 ins | ΑΤΗΕ Ν10.4.83 | 164 | ΗΛΜ 5 100,00% | m | 40 |
| 3 | Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης κλιματισμού μεσαίου τύπου διαμέτρου 1.1/2 ins | ΑΤΗΕ Ν10.4.84 | 165 | ΗΛΜ 5 100,00% | m | 42 |
| 4 | Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης κλιματισμού μεσαίου τύπου διαμέτρου 2 ins | ΑΤΗΕ Ν10.4.85 | 166 | ΗΛΜ 5 100,00% | m | 12 |
| 5 | Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης κλιματισμού μεσαίου τύπου διαμέτρου 70mm /t=3,6 | ΑΤΗΕ Ν10.4.86 | 167 | ΗΛΜ 5 100,00% | m | 1 |
| 6 | Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής αέρος 600 CFM | ΑΤΗΕ Ν10.4.88 | 168 | ΗΛΜ 32 100,00% | Τεμ. | 2 |
| 7 | Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής αέρος 800 CFM | ΑΤΗΕ Ν10.4.89 | 169 | ΗΛΜ 32 100,00% | Τεμ. | 6 |
| 8 | Τοπική κλιματιστική συσκευή ανεμιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής αέρος 1000 CFM | ΑΤΗΕ Ν10.4.90 | 170 | ΗΛΜ 32 100,00% | Τεμ. | 2 |
| 9 | Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης συμπυκνωμάτων FCU από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm | ΑΤΗΕ Ν10.4.91 | 171 | ΗΛΜ 8 100,00% | m | 100 |
| 10 | Ψυκτικό συγκρότημα τύπου INTERKLIMA (MPCA 019) 66,2KW | ΑΤΗΕ Ν10.4.92 | 172 | ΗΛΜ 37 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 11 | Κυκλοφορητής νερού τύπου WILO RS 30/100 | ΑΤΗΕ Ν10.4.93 | 173 | ΗΛΜ 21 100,00% | Τεμ. | 1 |
|  | 2.4. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Πυροσβεστικά ερμάρια πλαστικού σωλήνα 1/2'' | ΑΤΗΕ Ν10.4.72 | 174 | ΗΛΜ 19 100,00% | Τεμ. | 2 |
| 2 | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα6, τροχήλατος | ΑΤΗΕ Ν10.4.73 | 175 | ΗΛΜ 19 100,00% | Τεμ. | 7 |
| 3 | Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως 12 kg τύπου Ρο12 | ΑΤΗΕ Ν10.4.74 | 176 | ΗΛΜ 19 100,00% | Τεμ. | 2 |
| 4 | Πίνακας πυρανίχνευσης | ΑΤΗΕ Ν10.4.75 | 177 | ΗΛΜ 52 100,00% | Τεμ. | 1 |
| 5 | Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής απλός | ΑΤΗΕ Ν10.4.76 | 178 | ΗΛΜ 62 100,00% | Τεμ. | 15 |
| 6 | Φαροσειρήνα | ΑΤΗΕ Ν10.4.77 | 179 | ΗΛΜ 60 100,00% | Τεμ. | 5 |
| 7 | Κομβίο συναγερμού | ΑΤΗΕ Ν10.4.78 | 180 | ΗΛΜ 60 100,00% | Τεμ. | 5 |
| 8 | Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με διπλό προβολέα | ΑΤΗΕ Ν10.4.79 | 181 | ΗΛΜ 59 100,00% | Τεμ. | 3 |
| 9 | Φωτιστικό ασφαλείας εξόδου (EXIT) | ΑΤΗΕ Ν10.4.80 | 182 | ΗΛΜ 59 100,00% | Τεμ. | 5 |
| 10 | Πινακίδες οδεύσεως διαφυγής Φωτιστικό ασφαλείας κοινό | ΑΤΗΕ Ν10.4.81 | 183 | ΗΛΜ 59 100,00% | Τεμ. | 4 |

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ |  | Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ] |
| --- | --- | --- |