Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 020

| EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Πληροφορίες: Γ. Κύρκα Ταχ.Διεύθυνση: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 13Α Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας: 71601 Τηλ : 2810 - 247530 Φαξ : 2810 - 247560 Ε-mail: kyrka@heraklion.gr | Ηράκλειο, 03-04-2013 Προμήθεια Αρδευτικών Υλικών για το έργο «Συντήρηση Eνετικών Τειχών (Έργα Αυτεπιστασίας)» Κ.Α:30-7336.034 |
| --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 | MM | 400 |  |  |
| 2 | Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 | MM | 400 |  |  |
| 3 | με απόσταση σταλακτών 50 cm | MM | 1.500 |  |  |
| 4 | με απόσταση σταλακτών 50 cm | MM | 2.000 |  |  |
| 5 | με σώμα ανύψωσης 10 cm, πλαστικός | TEM | 100 |  |  |
| 6 | Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 Φ 1 1/2'' | TEM | 10 |  |  |
| 7 | Φ 1'' | TEM | 20 |  |  |
| 8 | Φ 1 1/4'' | TEM | 15 |  |  |
| 9 | Φ 3/4'' | TEM | 10 |  |  |
| 10 | Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι Φ 3/4 | TEM | 30 |  |  |
| 11 | Φ 1 | TEM | 10 |  |  |
| 12 | Φ 1 1/4 | TEM | 10 |  |  |
| 13 | Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες Φ 1 | TEM | 10 |  |  |
| 14 | Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες Φ 1 1/4 | TEM | 10 |  |  |
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |  |
| 15 | Φ 1 1/2 | TEM | 10 |  |  |
| 16 | Φ 3/4 Χ 1/2 Αμερικής Πλαστικός | TEM | 20 |  |  |
| 17 | ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡ/ΚΩΝ (Μικροϋλικά όπως σύνδεσμοι, ρακόρ, σέλλες, ταφ, μούφες, συστολές, μαστούς, κρουνούς, σταλάκτες κ.λ.π.) | TEM | 1 |  |  |
| 17.1 | Ρακόρ ορειχάλκινο ενισχυμένο Φ75Χ2 1/2 αρσενικό | TEM | 4 |  |  |
| 17.2 | Ρακόρ ορειχάλκινο ενισχυμένο Φ63Χ2 αρσενικό | TEM | 4 |  |  |
| 17.3 | Ρακόρ ορειχάλκινο ενισχυμένο Φ75Χ2 1/2 θηλυκό | TEM | 2 |  |  |
| 17.4 | Ρακόρ ορειχάλκινο ενισχυμένο Φ75Χ2 θηλυκό | TEM | 2 |  |  |
| 17.5 | Γωνία κοχλυωτή PE Φ63Χ63 | TEM | 2 |  |  |
| 17.6 | Γωνία κοχλυωτή PE Φ75Χ75 | TEM | 2 |  |  |
| 17.7 | Σύνδεσμοι ορειχ. Συστωλικοί ενισχ. Φ75Χ63 | TEM | 2 |  |  |
| 17.8 | Συστολές γαλβανιζέ Αμερικής 2 1/2Χ2 | TEM | 6 |  |  |
| 17.9 | Συστολές γαλβανιζέ Αμερικής 2Χ1/2 | TEM | 6 |  |  |
| 17.10 | Συστολές γαλβανιζέ Αμερικής 1 1/2Χ1 1/4 | TEM | 10 |  |  |
| 17.11 | Συστολές γαλβανιζέ Αμερικής 1 1/4Χ1 | TEM | 10 |  |  |
| 17.12 | Μαστοί γαλβανιζέ ¾ | TEM | 10 |  |  |
| 17.13 | Συστολές γαλβανιζέ Αγγλίας 2 1/2 Χ 2 | TEM | 4 |  |  |
| 17.14 | Συστολές γαλβανιζέ Αγγλίας 2 Χ 1 1/2 | TEM | 4 |  |  |
| 17.15 | Ρακόρ Φ20Χ3/4 αρσενικά | TEM | 100 |  |  |
| 17.16 | Ρακόρ Φ16Χ3/4 αρσενικά | TEM | 50 |  |  |
| 17.17 | Ρακόρ Φ32Χ1 | TEM | 60 |  |  |
| 17.18 | Ρακόρ Φ40Χ1 1/4 | TEM | 10 |  |  |
| 17.19 | Ρακόρ Φ50Χ1 1/2 | TEM | 5 |  |  |
| 17.20 | Ρακόρ Φ63Χ2 | TEM | 5 |  |  |
| 17.21 | Συνδέσμοι Φ16Χ16 | TEM | 50 |  |  |
| 17.22 | Συνδέσμοι Φ63Χ63 | TEM | 5 |  |  |
| 17.23 | Συνδέσμοι Φ20Χ20 LOK | TEM | 40 |  |  |
| 17.24 | Συνδέσμοι Φ32Χ32 | TEM | 40 |  |  |
| 17.25 | Συνδέσμοι Φ40Χ40 | TEM | 10 |  |  |
| 17.26 | Συνδέσμοι Φ50Χ50 | TEM | 5 |  |  |
| 17.27 | Σέλες Φ32Χ3/4 | TEM | 40 |  |  |
| 17.28 | Σέλες Φ40Χ3/4 | TEM | 15 |  |  |
| 17.29 | Σέλες Φ50Χ1 | TEM | 5 |  |  |
| 17.30 | Σέλες Φ63Χ1 | TEM | 5 |  |  |
| 17.31 | Συστολικοί μαστοί 1Χ3/4 PE | TEM | 10 |  |  |
| 17.32 | Συστολικοί μαστοί 1 1/4Χ1 PE | TEM | 10 |  |  |
| 17.33 | Ταφ Φ16 LOK | TEM | 40 |  |  |
| 17.34 | Ταφ Φ20 κοχλυωτά | TEM | 40 |  |  |
| 17.35 | Ταφ Φ32 κοχλυωτά | TEM | 10 |  |  |
| 17.36 | Γωνίες αρσενικές Φ16Χ3/4 LOK | TEM | 20 |  |  |
| 17.37 | Γωνίες αρσενικές Φ16Χ1/2 LOK | TEM | 10 |  |  |

ΣΥΝΟΛΟ:       ……………

Φ.Π.Α(23%) :       ……………

Γ. ΣΥΝΟΛΟ:        ……………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ