| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια σωληνών και εξαρτημάτων άρδευσης για ΚΧ Πρασίνου» ΚΑ 35-7135.007 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  | 1) ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | ΚΩΔ. CPV | Είδος | μμ | Ποσότητα | Τιμή μονάδας αριθμητικώς σε € | Τιμή μονάδας ολογράφως |
|  |  | 1α) ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |
| 1 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE (HDPE) Φ20/6 atm μαύρο (κουλούρα 350 m) | μέτρο | 1050 |  |  |
| 2 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE Φ20 καφέ (κουλούρα 350 m) | μέτρο | 700 |  |  |
| 3 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE (HDPE) Φ25/6 atm (κουλούρα 250 m) | μέτρο | 350 |  |  |
| 4 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE Φ32/6 atm (κουλούρα 200 m) | μέτρο | 1750 |  |  |
| 5 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE Φ16 καφέ (κουλούρα 350 m) | μέτρο | 2500 |  |  |
| 6 | 44163100-1 | σταλακτηφόρος σωλήνας PE Φ17/33 εκ. CNL μωβ χρώματος (κουλούρα 400 m) | μέτρο | 1200 |  |  |
| 7 | 44163100-1 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης καφέ με αυτορυθμιζόμενο σταλάκτη PE Φ16/33 εκ. (παροχή σταλάκτη 2,2 lt/h) (κουλούρα 400 m) | μέτρο | 500 |  |  |
| 8 | 44163100-1 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης καφέ με αυτορυθμιζόμενο σταλάκτη PE Φ16/33 εκ. (παροχή σταλάκτη 3,8 lt/h) (κουλούρα 400 m) | μέτρο | 500 |  |  |
| 9 | 44163100-1 | λάστιχο ποτίσματος πλεχτό μπλε 3/4’’ | μέτρο | 450 |  |  |
|  |  | 1β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 10 | 31710000-6 | προγραμματιστής ρεύματος Orbit 4 στάσεων εσωτερικού χώρου με 2 προγράμματα με 8 ενάρξειs ανά πρόγραμμμα και διάρκεια πoτίσματος 1-99 λεπτά με οθόνη LCD ή αντίστοιχο | τεμ | 4 |  |  |
| 11 | 31710000-6 | προγραμματιστής ρεύματος Orbit 6 στάσεων εσωτερικού χώρου με 2 προγράμματα με 8 ενάρξειs ανά πρόγραμμμα και διάρκεια πoτίσματος 1-99 λεπτά με οθόνη LCD ή αντίστοιχο | τεμ | 2 |  |  |
| 12 | 31710000-6 | προγραμματιστής άρδευσης 1 στάσης μπαταρίας DC 9 Volt (1 μπαταρίας) Rainbird WP1-JTV Kit αδιάβροχος, τριών πλήκτρων (keypad), με οθόνη LCD, με 8 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες με πηνίο latching με ηλεκτροβάνα | τεμ | 19 |  |  |
| 13 | 31710000-6 | προγραμματιστής άρδευσης 2 στάσεων μπαταρίας DC 9 Volt (2 μπαταρίες) Rainbird WP2 αδιάβροχος, πέντε πλήκτρων (keypad), με οθόνη LCD, τρία ανεξάρτητα προγράμματα, με 8 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες (με πηνίο latching ή αντίστοιχο) | τεμ | 10 |  |  |
| 14 | 31710000-6 | προγραμματιστής άρδευσης 4 στάσεων μπαταρίας DC 9 Volt (2 μπαταρίες) Rainbird WP2 αδιάβροχος, πέντε πλήκτρων (keypad), με οθόνη LCD, τρία ανεξάρτητα προγράμματα, με 8 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες | τεμ | 3 |  |  |
| 15 | 31710000-6 | προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας αδιαβροχος Hunter σειρά SVC 2 στάσεων, με οθόνη LCD και 5 πλήκτρα, με πηνίο μανδάλωσης solenoid DC 9 volt, με 9 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 0 λεπτό έως 240 ώρες, outdoor, διπλός δακτύλιος-Ο που σφραγίζει το διαμέρισμα μπαταρίας ή αντίστοιχο | τεμ | 8 |  |  |
| 16 | 31710000-6 | προγραμματιστής μπαταρίας Galcon 4 στάσεων | τεμ | 6 |  |  |
| 17 | 31710000-6 | προγραμματιστής μπαταρίας Irritrol Junior DC 4 στάσεων | τεμ | 4 |  |  |
| 18 | 31710000-6 | προγραμματιστής μπαταρίας T-BOS RAINBIRD, 1 στάσης | τεμ | 2 |  |  |
| 19 | 42130000-9 | πηνίο ηλεκτροβάνας μπαταρίας Rainbird | τεμ | 14 |  |  |
| 20 | 42130000-9 | πηνίο ηλεκτροβάνας ρεύματος Rainbird | τεμ | 10 |  |  |
| 21 | 42130000-9 | πηνίο ηλεκτροβάνας τύπου μανδάλωσης latching ρεύματος 24V Hunter | τεμ | 6 |  |  |
| 22 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα DC Rainbird Θ-Θ θηλυκή 2΄΄ flow control ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Rainbird WP1 & WP2 ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 24) | τεμ | 5 |  |  |
| 23 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα DC Rainbird Θ-Θ θηλυκή 11/2΄΄ flow control ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Rainbird WP1 & WP2 ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 24) | τεμ | 5 |  |  |
| 24 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα DC Rainbird Θ-Θ θηλυκή 1΄΄ flow control ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Rainbird WP1 & WP2 ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 24) | τεμ | 16 |  |  |
| 25 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα DC 9 volt Hunter Θ-Θ 2΄΄ flow control με πηνίο latching solenoid ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Hunter SVG ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 26) | τεμ | 2 |  |  |
| 26 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα DC 9 volt Hunter Θ-Θ 1΄΄ flow control με πηνίο latching solenoid ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Hunter SVG ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 26) | τεμ | 4 |  |  |
| 27 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα ΑC Hunter Θ-Θ 1΄΄ flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο | τεμ | 2 |  |  |
| 28 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα ΑC Hunter Θ-Θ 11/2΄΄ flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο | τεμ | 2 |  |  |
| 29 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα ΑC Hunter Θ-Θ 2΄΄ flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο | τεμ | 2 |  |  |
| 30 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα ρεύματος Rainbird 1’’ AA | τεμ | 4 |  |  |
| 31 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα μπαταρίας Galcon1’’ με πηνίο | τεμ | 2 |  |  |
| 32 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα μπαταρίας Galcon 1 1/2’’ με πηνίο | τεμ | 1 |  |  |
| 33 | 42130000-9 | Η/Β DC 1’’ Netafim θηλυκή | τεμ | 10 |  |  |
| 34 | 42130000-9 | πηνίο Η/Β μπαταρίας Netafim | τεμ | 10 |  |  |
|  |  | 1γ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 35 | 42130000-9 | βρύση 1/2΄΄ | τεμ | 14 |  |  |
| 36 | 42130000-9 | βρύση λουκέτο 1/2΄΄ | τεμ | 6 |  |  |
| 37 | 42130000-9 | βάνα ορειχάλκινη 1΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 38 | 42130000-9 | βάνα ορειχάλκινη 11/4΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 39 | 42130000-9 | βάνα ορειχάλκινη 11/2΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 40 | 42130000-9 | βάνα ορειχάλκινη 2΄΄ | τεμ | 2 |  |  |
| 41 | 42130000-9 | βάνα με κλειδαριά CIM 1΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
| 42 | 42130000-9 | κρουνός FW 3/4΄΄ | τεμ | 3 |  |  |
| 43 | 42130000-9 | κρουνός FW 1΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 44 | 42130000-9 | κρουνός FW 11/4΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 45 | 42130000-9 | κρουνός FW 11/2΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 46 | 42130000-9 | κρουνός FW 2΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 47 | 42130000-9 | βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 11/4΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 48 | 42130000-9 | βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 11/2΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 49 | 42130000-9 | βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 2΄΄ | τεμ | 5 |  |  |
|  |  | 1δ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 50 | 44167000-8 | διόφθαλμα Φ16 | τεμ | 100 |  |  |
| 51 | 44167000-8 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ | τεμ | 1600 |  |  |
| 52 | 44167000-8 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 8 λτ | τεμ | 700 |  |  |
| 53 | 44167000-8 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ90χ90 | τεμ | 2 |  |  |
| 54 | 44167000-8 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ75χ75 | τεμ | 4 |  |  |
| 55 | 44167000-8 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ63χ63 | τεμ | 6 |  |  |
| 56 | 44167000-8 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ50χ50 | τεμ | 26 |  |  |
| 57 | 44167000-8 | σύνδεσμος κοχλιωτός Φ40χ40 | τεμ | 58 |  |  |
| 58 | 44167000-8 | σύνδεσμος ρακόρ lock Φ32x32 | τεμ | 90 |  |  |
| 59 | 44167000-8 | σύνδεσμος ρακόρ lock Φ25x25 | τεμ | 80 |  |  |
| 60 | 44167000-8 | σύνδεσμος ρακόρ lock Φ20x20 | τεμ | 70 |  |  |
| 61 | 44167000-8 | σύνδεσμος ρακόρ lock Φ16x16 | τεμ | 250 |  |  |
| 62 | 44167000-8 | σύνδεσμος ασφαλείας σταλακτηφόρου Φ16χ16 | τεμ | 150 |  |  |
| 63 | 44167000-8 | σύνδεσμος φις Φ17Χ17 | τεμ | 2000 |  |  |
| 64 | 44167000-8 | Ταφ ρακόρ κοχλιωτό Φ 25x3/4x25 | τεμ | 200 |  |  |
| 65 | 44167000-8 | γωνία Θ-Θ 3/4’’ | τεμ | 370 |  |  |
| 66 | 44167000-8 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ20χ20 | τεμ | 10 |  |  |
| 67 | 44167000-8 | μαστός 1΄χ1΄΄ | τεμ | 250 |  |  |
| 68 | 44167000-8 | μούφα 11/2χ11/2 | τεμ | 10 |  |  |
| 69 | 44167000-8 | μούφα 1΄΄ | τεμ | 200 |  |  |
| 70 | 44167000-8 | βάνα ΡΕ Θ-Θ Φ32χ1΄΄ | τεμ | 50 |  |  |
| 71 | 44167000-8 | βανάκι νίπελ φις Φ16χ3/4΄΄ | τεμ | 50 |  |  |
| 72 | 44167000-8 | σέλα μονή Φ32χ3/4΄΄ μονή συρταρωτή | τεμ | 10 |  |  |
| 73 | 44167000-8 | ταπάκια Φ4 | τεμ | 1000 |  |  |
| 74 | 44167000-8 | βαλβίδα απορροής (καφέ χρώμα) για υπόγεια άρδευση | τεμ | 10 |  |  |
| 75 | 44167000-8 | βαλβίδα εξαερισμού (γκρι χρώμα) για υπόγεια άρδευση | τεμ | 10 |  |  |
|  |  | 1ε) ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  |  |
| 76 | 43323000-3 | εκτοξευτήρας στατικός σώμα | τεμ | 40 |  |  |
| 77 | 43323000-3 | ακροφύσιο εκτοξευτήρα ΜΡ ROTATOR 2000 90º-210º | τεμ | 30 |  |  |
| 78 | 43323000-3 | ακροφύσιο εκτοξευτήρα ΜΡ ROTATOR 2000 210º-270º | τεμ | 30 |  |  |
| 79 | 43323000-3 | ακροφύσιο εκτοξευτήρα ΜΡ ROTATOR corner (45º-105º) | τεμ | 20 |  |  |
| 80 | 43323000-3 | Εκτοξευτήρας (Pop up) Hunter PS στατικός τύπου σπρέυ, ακτίνας 3-4,5 μ, με ενσωματωμένο ακροφύσιο και ρυθμιζόμενη γωνία 1-360º, είσοδος 1/2΄΄ θηλυκό ή αντίστοιχο | τεμ | 50 |  |  |
| 81 | 43323000-3 | Εκτοξευτήρας (Pop up) Hunter PGP γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 6-15 μ, με σετ 12 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 40-360º, είσοδος 3/4΄΄ θηλυκό ή αντίστοιχο | τεμ | 50 |  |  |
| 82 | 43323000-3 | ερμάριο πολυεστερικό με πλάτη, με ίνες υάλου, στεγανό ΙΡ 65 διαστάσεων 30χ25χ17 με κλειδαριά | τεμ | 5 |  |  |
| 83 | 43323000-3 | εξαεριστήρες πλαστικοί 2’’ | τεμ | 2 |  |  |
| 84 | 43323000-3 | εξαεριστήρες πλαστικοί 11/2’’ | τεμ | 4 |  |  |
| 85 | 43323000-3 | εξαεριστήρες πλαστικοί 1’’ | τεμ | 2 |  |  |
| 86 | 43323000-3 | εύκαμπτος σωλήνας (flexible) 1’’ μήκους 80 εκ. | τεμ | 2 |  |  |
| 87 | 43323000-3 | εύκαμπτος σωλήνας (flexible) 11/2’’ μήκους 100 εκ. | τεμ | 1 |  |  |
| 88 | 43323000-3 | φρεάτιο πλαστικό Jumbo 50χ60 cm | τεμ | 30 |  |  |
| 89 | 43323000-3 | φρεάτιο πλαστικό στρογγυλό μικρό (6΄΄ ) | τεμ | 20 |  |  |
| 90 | 43323000-3 | φρεάτιο πλαστικό στρογγυλό μεγάλο (10΄΄ ) με 2 εγκοπές στο πράσινο καπάκι για να ασφαλίζει | τεμ | 10 |  |  |
| 91 | 43323000-3 | φρεάτιο τσιμεντένιο με μεταλλικό καπάκι 30χ30 εκ | τεμ | 10 |  |  |
| 92 | 43323000-3 | φίλτρο γραμμής μικρό 1΄΄χ1΄΄ | τεμ | 10 |  |  |
| 93 | 43323000-3 | φίλτρο με ριζοαπωθητικό 1’’ κοντό | τεμ | 1 |  |  |
| 94 | 43323000-3 | φίλτρο με ριζοαπωθητικό 3/4’’ κοντό | τεμ | 5 |  |  |
| 95 | 43323000-3 | ανταλλακτικό φίλτρου με ριζοαπωθητικό 3/4’’ |  | 5 |  |  |
| 96 | 43323000-3 | ανταλλακτικό φίλτρου με ριζοαπωθητικό 1’’ |  | 2 |  |  |
| 97 | 43323000-3 | φίλτρο γραμμής σίτας 11/2΄΄χ 11/2΄΄ | τεμ | 1 |  |  |
| 98 | 43323000-3 | φίλτρο γραμμής δίσκων 2΄΄χ 2΄΄ | τεμ | 2 |  |  |
| 99 | 43323000-3 | φλοτέρ ορειχάλκινο 11/2΄΄΄΄ | τεμ | 2 |  |  |
| 100 | 43323000-3 | φλοτέρ ορειχάλκινο 11/4΄΄΄΄ | τεμ | 2 |  |  |
| 101 | 43323000-3 | φλοτέρ ορειχάλκινο 1΄΄ | τεμ | 2 |  |  |
| 102 | 43323000-3 | φλοτέρ ορειχάλκινο 3/4΄΄ | τεμ | 4 |  |  |
| 103 | 43323000-3 | φούσκα Φ220 | τεμ | 2 |  |  |
| 104 | 43323000-3 | φούσκα Φ180 | τεμ | 5 |  |  |
| 105 | 43323000-3 | σγρόμπια μικρή Φ3 | τεμ | 4 |  |  |
| 106 | 43323000-3 | σγρόμπια μικρή Φ4 | τεμ | 4 |  |  |
| 107 | 43323000-3 | σγρόμπια μικρή Φ6 | τεμ | 4 |  |  |
| 108 | 43323000-3 | σγρόμπια μεγάλη με ελατήριο Φ4 | τεμ | 4 |  |  |
| 109 | 42993200-5 | λιπαντήρα τύπου Ventouri κομπλέ 3/4΄΄ | τεμ | 1 |  |  |
| 110 | 42993200-5 | λιπαντήρα τύπου Ventouri κομπλέ 1΄΄ | τεμ | 1 |  |  |
| 111 | 43323000-3 | τεφλον 19 mmx15 mmx0,2 mm | τεμ | 10 |  |  |
| 112 | 43323000-3 | τεφλόν νήμα 80 m | τεμ | 6 |  |  |
| 113 | 43323000-3 | κεφαλή φλόγιστρου burner | τεμ | 1 |  |  |
| 114 | 43323000-3 | υδρόμετρο με κοντέρ λαδιού και ρακόρ 11/2’’ ευρωπαϊκής προέλευσης | τεμ | 3 |  |  |
| 115 | 43323000-3 | υδρόμετρο με κοντέρ λαδιού και ρακόρ 1’’ ευρωπαϊκής προέλευσης | τεμ | 4 |  |  |
| 116 | 43323000-3 | υδρόμετρο με κοντέρ λαδιού και ρακόρ 3/4’’ ευρωπαϊκής προέλευσης | τεμ | 2 |  |  |
| 117 | 43323000-3 | φιάλη προπανίου κίτρινη | τεμ | 2 |  |  |
| 118 | 31411000-0 | μπαταρίες αλκαλικές 9 Volt 6LR61 (μπλε χρώματος) | τεμ | 140 |  |  |
| 119 | 31411000-0 | μπαταρίες αλκαλικές 1,5 Volt ΑΑ LR6 | τεμ | 20 |  |  |
| 120 | 43323000-3 | μανόμετρο γλυκερίνης 0-16 | τεμ | 22 |  |  |
|  |  | 2) ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ |  |  |  |  |
|  |  | 2α) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 121 | 44167000-8 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος μη επισκέψιμος PC/ με παροχή 4lt/h | τεμ | 4000 |  |  |
| 122 | 44167000-8 | Σέλα μονή Φ75x1 | τεμ | 3 |  |  |
| 123 | 44167000-8 | Σέλα μονή Φ63x1 | τεμ | 25 |  |  |
| 124 | 44167000-8 | Σέλα μονή Φ50x1 | τεμ | 12 |  |  |
| 125 | 44167000-8 | Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός Φ63x63 | τεμ | 10 |  |  |
| 126 | 44167000-8 | Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός Φ50x50 | τεμ | 8 |  |  |
| 127 | 44167000-8 | Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός Φ32x32 | τεμ | 15 |  |  |
| 128 | 44167000-8 | Σύνδεσμος ρακόρ Lock Φ20x20 | τεμ | 50 |  |  |
| 129 | 44167000-8 | Σύνδεσμος ρακόρ Lock Φ16x16 | τεμ | 150 |  |  |
| 130 | 44167000-8 | Ταφ ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ75x2’’x75 | τεμ | 2 |  |  |
| 131 | 44167000-8 | Ταφ ρακόρ κοχλιωτό Φ 63x63x63 | τεμ | 5 |  |  |
| 132 | 44167000-8 | Ταφ ρακόρ κοχλιωτό Φ 32x32x32 | τεμ | 5 |  |  |
| 133 | 44167000-8 | Ταφ ρακόρ κοχλιωτό θηλυκό Φ32x3/4’’x32 | τεμ | 10 |  |  |
| 134 | 44167000-8 | Ταφ ρακόρ κοχλιωτό Φ 20x20x20 | τεμ | 15 |  |  |
| 135 | 44167000-8 | Ταφ ρακόρ Lock Φ 16x16x16 | τεμ | 30 |  |  |
| 136 | 44167000-8 | Ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ 63x2’’ | τεμ | 10 |  |  |
| 137 | 44167000-8 | Ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ 50x1 1/2’’ | τεμ | 8 |  |  |
| 138 | 44167000-8 | Ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ 32x1’’ | τεμ | 20 |  |  |
| 139 | 44167000-8 | Ρακόρ αρσενικό Lock Φ 20x3/4’’ | τεμ | 10 |  |  |
| 140 | 44167000-8 | Ρακόρ αρσενικό Lock Φ 16x3/4’’ | τεμ | 15 |  |  |
| 141 | 44167000-8 | Γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ75x75 | τεμ | 4 |  |  |
| 142 | 44167000-8 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ63x63 | τεμ | 14 |  |  |
| 143 | 44167000-8 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ50x50 | τεμ | 8 |  |  |
| 144 | 44167000-8 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ32x32 | τεμ | 5 |  |  |
| 145 | 44167000-8 | γωνία ρακόρ Lock Φ 20x20 | τεμ | 15 |  |  |
| 146 | 44167000-8 | γωνία ρακόρ Lock Φ 16x16 | τεμ | 20 |  |  |
| 147 | 44167000-8 | πιπέτα ρακόρ Φ20 | τεμ | 60 |  |  |
| 148 | 44167000-8 | πιπέτα ρακόρ Φ16 | τεμ | 140 |  |  |
| 149 | 44167000-8 | διόφθαλμα Φ20 | τεμ | 60 |  |  |
| 150 | 44167000-8 | διόφθαλμα Φ16 | τεμ | 140 |  |  |
| 151 | 44167000-8 | μαστός 1’’ | τεμ | 30 |  |  |
|  |  | 2β) ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |
| 152 | 44167000-8 | ταφ κορδόνι 2’’ | τεμ | 6 |  |  |
| 153 | 44167000-8 | μαστός εξαγωνικός 2’’ | τεμ | 10 |  |  |
| 154 | 44167000-8 | γωνία ΜΕΒ 2’’ | τεμ | 4 |  |  |
| 155 | 44167000-8 | μούφα 2’’ | τεμ | 4 |  |  |
| 156 | 44167000-8 | συστολή Aγγλίας 2 1/2 x 2 | τεμ | 2 |  |  |
| 157 | 44167000-8 | συστολή Aγγλίας 2 x 1 1/2 | τεμ | 4 |  |  |
| 158 | 44167000-8 | συστολή Aγγλίας 1 1/2 x 1 1/4 | τεμ | 4 |  |  |
| 159 | 44167000-8 | συστολή Aγγλίας 1 1/4 x 1’’ | τεμ | 4 |  |  |
| 160 | 44167000-8 | συστολή Aγγλίας 1 x3/ 4’’ | τεμ | 4 |  |  |
| 161 | 44167000-8 | συστολή Aγγλίας 3/4 x1/ 2’’ | τεμ | 4 |  |  |
| 162 | 44167000-8 | συστολή Aμερικής 3 x 2 1/2’’ | τεμ | 3 |  |  |
| 163 | 44167000-8 | συστολή Aμερικής 2 1/2 x 2’’ | τεμ | 3 |  |  |
| 164 | 44167000-8 | συστολή Aμερικής 2 x 1 1/2’’ | τεμ | 6 |  |  |
| 165 | 44167000-8 | συστολή Aμερικής 1 1/2 x 1 1/4’’ | τεμ | 6 |  |  |
| 166 | 44167000-8 | συστολή Aμερικής 1 1/4 x 1’’ | τεμ | 6 |  |  |
| 167 | 44167000-8 | συστολή Aμερικής 1 x 3/4’’ | τεμ | 4 |  |  |
| 168 | 44167000-8 | συστολή Aμερικής 3/4 x 1/2’’ | τεμ | 4 |  |  |
| 169 | 44167000-8 | συστολή Aμερικής 1/2 x 3/8’’ | τεμ | 2 |  |  |
| 170 | 44167000-8 | ρακόρ αρσενικό εξ. Σύσφιξης πολυαιθυλενίου Φ 75 x 2 1/2’’ | τεμ | 2 |  |  |
| 171 | 44167000-8 | ρακόρ αρσενικό εξ. Σύσφιξης πολυαιθυλενίου Φ 63 x 2’’ | τεμ | 8 |  |  |
| 172 | 44167000-8 | ρακόρ αρσενικό Φ 50 x 1 1/2 ’’ | τεμ | 8 |  |  |
| 173 | 44167000-8 | σφαιρικός κρουνός CIM 2 1/2’’ | τεμ | 1 |  |  |
| 174 | 44167000-8 | σφαιρικός κρουνός FW 2’’ | τεμ | 10 |  |  |
| 175 | 44167000-8 | σφαιρικός κρουνός FW 1’’ | τεμ | 28 |  |  |
|  |  | 2γ) ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |
| 176 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE (HDPE) Φ50/10atm | μέτρο | 800 |  |  |
| 177 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE (HDPE) Φ63/10atm | μέτρο | 500 |  |  |
| 178 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE (HDPE) Φ32/10atm (κουλούρα 200μ) | μέτρο | 150 |  |  |
| 179 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE (HDPE) Φ20/6atm μαύρο (κουλούρα μ) | μέτρο | 150 |  |  |
| 180 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης Φ20/6atm καφέ (κουλούρα 350 μ) | μέτρο | 1050 |  |  |
| 181 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης καφέ Φ16 (κουλούρα 350 μ) | μέτρο | 3500 |  |  |
| 182 | 44163100-1 | σταλακτηφόρος σωλήνας αυτορυθμιζόμενος καφέ (παροχή σταλλάκτη 2,2 lt/h) (κουλούρα 100 m) | μέτρο | 200 |  |  |
|  |  | 1δ) ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |  |  |
| 183 | 42993200-5 | αντλία υδρολίπανσης TEFEN MIX RITE 12502, λειτουργία on-off, παροχής 50-2500lt/h, με πίεση 0,2-8 Atm, αναρρόφηση 0,2-2% (0,1-50lt/h) | τεμ | 1 |  |  |
| 184 | 43323000-3 | φρεάτιο πλαστικό Jumbo 50χ60 cm | τεμ | 10 |  |  |
| 185 | 31710000-6 | Προγραμματιστής Hunter XC εσωτερικού χώρου 4 στάσεων με μετασχηματιστή, 3 προγράμματα/ 4 επαναλήψεις/ ημ./πρόγραμμα, διάρκεια ποτίσματος από 1λ. εως 4ώρες πρόγραμμα : εβδομαδιαίο, διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία διατήρηση ώρας με 1 μπαταρία λιθίου αισθητήρας βροχής – MV | τεμ | 1 |  |  |
| 186 | 31710000-6 | Προγραμματιστής Hunter XC εσωτερικού χώρου 6 στάσεων με μετασχηματιστή, 3 προγράμματα/ 4 επαναλήψεις/ ημ./πρόγραμμα, διάρκεια ποτίσματος από 1λ. εως 4ώρες πρόγραμμα : εβδομαδιαίο, διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία διατήρηση ώρας με 1 μπαταρία λιθίου αισθητήρας βροχής – MV | τεμ | 1 |  |  |
| 187 | 42130000-9 | Η/Β AC Hunter Θ-Θ 2’’ flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο | τεμ | 4 |  |  |
| 188 | 43323000-3 | φίλτρο γραμμής δίσκων 2΄΄χ 2΄΄ | τεμ | 3 |  |  |
| 189 | 43323000-3 | σίτα φίλτρων 2’’ | τεμ | 3 |  |  |
| 190 | 43323000-3 | ανταλλακτικό φίλτρου με ριζοαπωθητικό 1 1/2’’ | τεμ | 2 |  |  |

…………………………....../......... / 2013

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΡΩΦΙΛΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΑΠΘ	        ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ ΝΑΝΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε