| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | Ηράκλειο, 21 / 08 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥΣ |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/της ………………………………………….......…..…   με έδρα  στ…………………….....…., οδός……………………………………….  αριθ………., Τ.Κ. ………,  Τηλ………………….,

φαξ………………

| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΜΜ | Ποσό- τητα | τιμή μονάδας αριθμητικά | τιμή μονάδας ολογράφως | μερικό σύνολο αριθμητικά |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αντλία φυγοκεντρική οριζόντια επιφανείας, πολυβάθμια, τριφασική PEDROLLO, HP 5,5 (KW 4), με 2900 rpm, με μέγιστη παροχή 15 m3/h σε μανομετρικό 37 m με είσοδο 11/2'' και έξοδο 11/2'' (μία από το δίδυμο αντλητικό) | τεμ | 1 |  |  |  |
| 2 | Αντλία υποβρύχια, με ηλεκτροκινητήρα, 5΄΄, μονοφασική ανοξείδωτη (σώμα αντλίας, κινητήρας, φίλτρο, άξονας), με πτερωτές από τεχνοπολυμερές, 2ΗΡ, με αναρρόφηση νερού από τον πάτο, με στόμιο 11/2´', με παροχή 10 m3/h σε μανομετρικό 20 m, με φλοτεροδιακόπτη και καλώδιο 20 m, IP 68, με ενσωματωμένο πυκνωτή και θερμική προστασία | τεμ | 1 |  |  |  |
| 3 | Αντλία υποβρύχια, με ηλεκτροκινητήρα, 5΄΄, μονοφασική, ανοξείδωτη (σώμα αντλίας, κινητήρας, φίλτρο, άξονας), με πτερωτές από τεχνοπολυμερές 1,5 ΗΡ, με στόμιο 11/2΄΄, με αναρρόφηση νερού από τον πάτο, με παροχή 5,4 m3/h σε μανομετρικό 14 m, με φλοτεροδιακόπτη και καλώδιο m, με φλοτεροδιακόπτη και καλώδιο 20 m, IP 68, με ενσωματωμένο πυκνωτή και θερμική προστασία | τεμ | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Σύνολο |  |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 23% |  |  |  |
|  |  |  | Σύνολο 2 |  |  |  |

|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ |  | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
| Δρ Μαρία Βασαρμιδάκη Γεωπόνος Γ.Π.Α. με Γ΄ Βαθμό |  | Αικατερίνη Καμπιτάκη ΠΕ Οικονομολόγος |
|  | ………………………. ……/……../……… (Τόπος και ημερομηνία) Ο προσφέρων |  |