Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 020

| EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Πληροφορίες: Κοκκινάκη Καλ. Ταχ.Διεύθυνση: Διονυσίου 13α Νέα Αλικαρνασσός Ταχ. Κώδικας: 71601 Τηλ : 2813 - 409818 Φαξ : 2813 - 409870 Ε-mail: kokkinaki-k@heraklion.gr | Ηράκλειο, 06-06-2016 Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών υλικών για το έργο «Συντήρηση Δημοτικών θεάτρων» Κ.Α:15-7336.054 |
| --- | --- |

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάμπα φθορισμού TLD 1,20m 36W | 31532910-6 | Τεμ. | 30,00 | 2,50 | 75,00 |
| 2 | Λάμπα φθορισμού 1,50m 58W | 31532910-6 | Τεμ. | 30,00 | 4,00 | 120,00 |
| 3 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας, με κάλυκα Ε27 ισχύος 23W | 31532910-6 | Τεμ. | 45,00 | 6,00 | 270,00 |
| 4 | Λάμπα Οικονομίας PAR38 (Κήπου) Λευκή E27 25W | 31532910-6 | Τεμ. | 25,00 | 10,00 | 250,00 |
| 5 | Στάρτερ για λάμπες φθορισμού 4-80W | 31532910-6 | Τεμ. | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| 6 | Φωτιστικά ασφαλείας ισχύος με δύο προβολείς | 31524210-0 | Τεμ. | 4,00 | 50,00 | 200,00 |
| 7 | Προβολέας συμμετρικής δέσμης με LED | 31524210-0 | Τεμ. | 8,00 | 100,00 | 800,00 |
| 8 | Φωτιστικό επιφάνειας χελώνα 1X60W E27 230V IP54 | 31524210-0 | Τεμ. | 12,00 | 18,50 | 222,00 |

ΣΥΝΟΛΟ  :    1.997,00  €

Φ.Π.Α(24%) :        479,28  €

Γ. ΣΥΝΟΛΟ :      2.476,28  €

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |