Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 020

| EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Πληροφορίες: Κοκκινάκη Καλ. Ταχ.Διεύθυνση: Διονυσίου 13α Νέα Αλικαρνασσός Ταχ. Κώδικας: 71601 Τηλ : 2813 - 409818 Φαξ : 2813 - 409870 Ε-mail: kokkinaki-k@heraklion.gr | Ηράκλειο, ……../……../2016 Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών υλικών για το έργο «Συντήρηση Δημοτικών θεάτρων» Κ.Α:15-7336.054 |
| --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάμπα φθορισμού TLD 1,20m 36W | 31532910-6 | Τεμ. | 30,00 |  |  |
| 2 | Λάμπα φθορισμού 1,50m 58W | 31532910-6 | Τεμ. | 30,00 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας, με κάλυκα Ε27 ισχύος 23W | 31532910-6 | Τεμ. | 45,00 |  |  |
| 4 | Λάμπα Οικονομίας PAR38 (Κήπου) Λευκή E27 25W | 31532910-6 | Τεμ. | 25,00 |  |  |
| 5 | Στάρτερ για λάμπες φθορισμού 4-80W | 31532910-6 | Τεμ. | 60,00 |  |  |
| 6 | Φωτιστικά ασφαλείας ισχύος με δύο προβολείς | 31524210-0 | Τεμ. | 4,00 |  |  |
| 7 | Προβολέας συμμετρικής δέσμης με LED | 31524210-0 | Τεμ. | 8,00 |  |  |
| 8 | Φωτιστικό επιφάνειας χελώνα 1X60W E27 230V IP54 | 31524210-0 | Τεμ. | 12,00 |  |  |

ΣΥΝΟΛΟ  :  …………. €

Φ.Π.Α(24%) :   …………  €

Γ. ΣΥΝΟΛΟ :    …………  €

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ