| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια σωληνών και εξαρτημάτων άρδευσης για ΚΧ Πρασίνου» ΚΑ 35-7135.007 |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υλικά που αφορούν στη συγκεκριμένη προμήθεια πρέπει να έχουν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

Στα είδη που αναφέρεται εμπορικό όνομα χωρίς τις λέξεις “ή αντίστοιχο” θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση υπαρχόντων, που πρέπει  να ταιριάζουν απόλυτα και να λειτουργούν σωστά, γι’αυτό απαιτείται η προμήθεια συγκεκριμένων τύπων.

|  |  | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΜΜ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  |
| 1 | 44167000-8 | tech filter – 120-mesh δίσκων με ριζοαπωθητικό 1’’ κοντό | τεμ | 2 |  |
| 2 | 44167000-8 | tech filter – 120-mesh δίσκων με ριζοαπωθητικό 3/4’’ κοντό | τεμ | 13 |  |
| 3 | 44167000-8 | tech filter – 120-mesh δίσκων με ριζοαπωθητικό 2’’ μακρύ | τεμ | 1 |  |
| 4 | 44167000-8 | tech filter – 120-mesh δίσκων με ριζοαπωθητικό 1’’ μακρύ | τεμ | 1 |  |
| 5 | 43323000-3 | Ακροφύσιο 6300 ρυθμιζόμενο μαύρο 15' | τεμ | 200 |  |
| 6 | 43323000-3 | Ακροφύσιο 6300 ρυθμιζόμενο γκρι 17' | τεμ | 200 |  |
| 7 | 43323000-3 | ακροφύσιο εκτοξευτήρα ΜΡ ROTATOR 2000 360º | τεμ | 50 |  |
| 8 | 43323000-3 | ακροφύσιο εκτοξευτήρα ΜΡ ROTATOR 1000 | τεμ | 5 |  |
| 9 | 43323000-3 | ακροφύσιο εκτοξευτήρα ΜΡ ROTATOR 3000 | τεμ | 50 |  |
| 10 | 44167000-8 | βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κλαπέ 1΄΄ | τεμ | 10 |  |
| 11 | 44167000-8 | βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κλαπέ 3/4΄΄ | τεμ | 10 |  |
| 12 | 44167000-8 | βάνα με κλειδαριά CIM 1΄΄ | τεμ | 10 |  |
| 13 | 44167000-8 | βάνα ορειχάλκινη 2΄΄ | τεμ | 6 |  |
| 14 | 44167000-8 | βανάκι ΡΕ νίπελ φις Φ16χ3/4΄΄ | τεμ | 30 |  |
| 15 | 44167000-8 | βανάκι ΡΕ νίπελ φις Φ16χ1΄΄ | τεμ | 30 |  |
| 16 | 44167000-8 | βανάκι ΡΕ νίπελ φις Φ16χ1/2΄΄ | τεμ | 50 |  |
| 17 | 44167000-8 | βανάκι ΡΕ νίπελ φις Φ20χ1/2΄΄ | τεμ | 50 |  |
| 18 | 44167000-8 | βανάκι ΡΕ νίπελ φις Φ20χ3/4΄΄ | τεμ | 50 |  |
| 19 | 44167000-8 | βανάκι ΡΕ νίπελ φις Φ25χ3/4΄΄ | τεμ | 50 |  |
| 20 | 44167000-8 | βανάκι ΡΕ νίπελ φις Φ20χ1΄΄ | τεμ | 30 |  |
| 21 | 44167000-8 | βανάκι ΡΕ νίπελ φις Φ25χ1΄΄ | τεμ | 30 |  |
| 22 | 44167000-8 | βανάκι ρακόρ Φ25x25 | τεμ | 30 |  |
| 23 | 44167000-8 | βανάκι ΡΕ σύνδεσμος ρακόρ Φ16x16 | τεμ | 100 |  |
| 24 | 44167000-8 | βανάκι ΡΕ σύνδεσμος ρακόρ Φ20x20 | τεμ | 100 |  |
| 25 | 44167000-8 | βανάκι ΡΕ φις Φ16χ3/4 | τεμ | 50 |  |
| 26 | 44167000-8 | βανάκι ΡΕ φις Φ20χ3/4 | τεμ | 50 |  |
| 27 | 44167000-8 | βρύση 1/2΄΄ | τεμ | 5 |  |
| 28 | 44167000-8 | Βρύση 3/4΄΄ | τεμ | 10 |  |
| 29 | 44167000-8 | γάντζος εδάφους Φ16-Φ20 | τεμ | 500 |  |
| 30 | 44167000-8 | γωνία γαλβανισμένη ΜΕΒ 1'' | τεμ | 10 |  |
| 31 | 44167000-8 | γωνία γαλβανισμένη ΜΕΒ 3/4'' | τεμ | 10 |  |
| 32 | 44167000-8 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή ΡΕ Φ20χ20 | τεμ | 50 |  |
| 33 | 44167000-8 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή ΡΕ Φ32χ32 | τεμ | 60 |  |
| 34 | 44167000-8 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή ΡΕ Φ25χ25 | τεμ | 30 |  |
| 35 | 44167000-8 | γωνία ΡΕ κοχλιωτή Φ63χ2'' | τεμ | 5 |  |
| 36 | 44167000-8 | γωνία ΡΕ φις Φ17χ17 καφέ | τεμ | 100 |  |
| 37 | 44167000-8 | γωνία ΡΕ φις Φ20χ20 | τεμ | 50 |  |
| 38 | 44167000-8 | διόφθαλμα Φ16 | τεμ | 100 |  |
| 39 | 44167000-8 | διόφθαλμα Φ20 | τεμ | 100 |  |
| 40 | 44167000-8 | διόφθαλμα Φ25 | τεμ | 100 |  |
| 41 | 44167000-8 | ζουμπόκαρφα 6x18mm | κουτί | 10 |  |
| 42 | 44167000-8 | ζουμπάς | τεμ | 4 |  |
| 43 | 44167000-8 | κρουνός CIM 1'' | τεμ | 10 |  |
| 44 | 44167000-8 | κρουνός CIM 2'' | τεμ | 5 |  |
| 45 | 44167000-8 | κρουνός CIM 3/4'' | τεμ | 15 |  |
| 46 | 44167000-8 | μειωτής πίεσης Φ3/4 | τεμ | 5 |  |
| 47 | 44167000-8 | μούφα ΡΕ συστολική 1΄΄χ3/4'' | τεμ | 50 |  |
| 48 | 44167000-8 | μούφα ΡΕ συστολική 1 1/4''χ11/2'' | τεμ | 20 |  |
| 49 | 44167000-8 | μούφα ΡΕ συστολική 1 1/4''χ1'' | τεμ | 20 |  |
| 50 | 31411000-0 | μπαταρίες αλκαλικές 9 Volt 6LR61 | τεμ | 50 |  |
| 51 | 31411000-0 | μπαταρίες αλκαλικές 1,5 Volt (κουτί των 4 τεμ) | κουτί | 4 |  |
| 52 | 44167000-8 | μπεκ περιστρεφόμενο λευκό 250 lt | τεμ | 250 |  |
| 53 | 44167000-8 | μπεκ υδρονέφωσης CoolNet-pro-set (Netafim) | τεμ | 55 |  |
| 54 | 43328100-9 | πιεστικό δοχείο κατακόρυφο 100lt | τεμ | 5 |  |
| 55 | 43328100-9 | πιεστικό δοχείο οριζόντιο 25lt | τεμ | 3 |  |
| 56 | 31710000-6 | πρεσοστάτης οθόνης | τεμ | 5 |  |
| 57 | 44167000-8 | ρακόρ σύσφιξης αρσ. Χαλκού Νο 15 | τεμ | 15 |  |
| 58 | 44167000-8 | ρακόρ σύσφιξης αρσ. Χαλκού Νο 18 | τεμ | 20 |  |
| 59 | 44167000-8 | ρακόρ σύσφιξης αρσ. Χαλκού Νο 22 | τεμ | 15 |  |
| 60 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό ΡΕ θυληκό Φ32χ1'' | τεμ | 30 |  |
| 61 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό ΡΕ αρσενικό Φ32χ1'' | τεμ | 20 |  |
| 62 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό ΡΕ θυληκό Φ32χ3/4'' | τεμ | 50 |  |
| 63 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό ΡΕ αρσενικό Φ32χ3/4'' | τεμ | 50 |  |
| 64 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό Φ40χ1 1/4'' | τεμ | 20 |  |
| 65 | 44167000-8 | ρακόρ lock αρσενικό Φ32x1'' | τεμ | 50 |  |
| 66 | 44167000-8 | σπιράλ μεταλλικό 1/2'' των 50 εκ. | τεμ | 10 |  |
| 67 | 44167000-8 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος μη επισκέψιμος με παροχή 4lt/h | τεμ | 3000 |  |
| 68 | 44167000-8 | σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος μη επισκέψιμος με παροχή 8lt/h | τεμ | 500 |  |
| 69 | 44167000-8 | σύνδεσμος κοχλιωτός ΡΕ Φ32χ32 | τεμ | 30 |  |
| 70 | 44167000-8 | σύνδεσμος ρακόρ lock ΡΕ Φ32x32 | τεμ | 200 |  |
| 71 | 44167000-8 | σύνδεσμος ρακόρ lock ΡΕ Φ25x25 | τεμ | 200 |  |
| 72 | 44167000-8 | σύνδεσμος ΡΕ φις καφέ Φ8x8 | τεμ | 200 |  |
| 73 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη αμερικής 1/2 χ3/4'' | τεμ | 10 |  |
| 74 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη αμερικής 1 χ3/4'' | τεμ | 10 |  |
| 75 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη αμερικής 1 1/2 χ 1 '' | τεμ | 5 |  |
| 76 | 44167000-8 | συστολή PE αμερικής 1''x3/4'' | τεμ | 30 |  |
| 77 | 44167000-8 | συστολή PE αμερικής 3/4''x1/2' | τεμ | 30 |  |
| 78 | 44167000-8 | συστολή ΡΕ αμερικής 11/4χ1'' | τεμ | 20 |  |
| 79 | 44167000-8 | ταφ ρακόρ κοχλιωτό ΡΕ Φ32χ32χ32 | τεμ | 15 |  |
| 80 | 44167000-8 | ταφ ρακόρ κοχλιωτό ΡΕ Φ40χ40χ40 | τεμ | 10 |  |
| 81 | 44167000-8 | ταφ ρακόρ κοχλιωτό ΡΕ Φ50χ50χ50 | τεμ | 5 |  |
| 82 | 44167000-8 | ταφ ρακόρ κοχλιωτό θηλυκό ΡΕ Φ32χ1''χ1'' | τεμ | 30 |  |
| 83 | 44167000-8 | ταφ ρακόρ κοχλιωτό θηλυκό ΡΕ Φ32χ3/4''χ1'' | τεμ | 30 |  |
| 84 | 44167000-8 | ταφ ΡΕ σώμα 1χ1χ1'' | τεμ | 20 |  |
| 85 | 44167000-8 | ταφ ΡΕ σώμα 3/4χ3/4χ3/4'' | τεμ | 20 |  |
| 86 | 44167000-8 | ταφ ΡΕ σώμα 1''χ3/4χ1'' | τεμ | 50 |  |
| 87 | 44167000-8 | ταφ φις ΡΕ Φ8χ8χ8 | τεμ | 100 |  |
| 88 | 44167000-8 | ταφ φις ΡΕ Φ17χ17χ17 καφέ | τεμ | 100 |  |
| 89 | 44167000-8 | τεφλον 19 mmx15 mmx0,2 mm | τεμ | 50 |  |
| 90 | 44167000-8 | τεφλόν νήμα 80 m | τεμ | 5 |  |
| 91 | 44167000-8 | τσέρκι Νο 12 x0,7 | τεμ | 20 |  |
| 92 | 44167000-8 | φιάλη προπανίου | τεμ | 8 |  |
| 93 | 44167000-8 | φλοτέρ ορειχάλκινο 1/2΄΄ | τεμ | 10 |  |
| 94 | 44167000-8 | φλοτέρ ορειχάλκινο 1΄΄ | τεμ | 4 |  |
| 95 | 44167000-8 | φλοτέρ ορειχάλκινο 11/2΄΄ | τεμ | 5 |  |
| 96 | 44167000-8 | φλοτέρ ορειχάλκινο 3/4΄΄ | τεμ | 8 |  |
| 97 | 44167000-8 | φούσκα Φ 180 | τεμ | 3 |  |
| 98 | 44167000-8 | φούσκα Φ 120 | τεμ | 10 |  |
| 99 | 44167000-8 | φούσκα Φ 150 | τεμ | 5 |  |
| 100 | 44167000-8 | φούσκα λάμας Φ 220 | τεμ | 10 |  |
|  |  | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | τεμ |  |  |
| 101 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE Φ8 καφέ | m | 700 |  |
| 102 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE Φ16 καφέ | m | 2000 |  |
| 103 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE Φ16 μαύρο | m | 1500 |  |
| 104 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE Φ20/6atm καφέ | m | 1500 |  |
| 105 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE Φ20/6atm μαύρο | m | 1000 |  |
| 106 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE Φ40/6 atm | m | 400 |  |
| 107 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE Φ50/6 atm | m | 300 |  |
| 108 | 44163100-1 | σωλήνας Φ32/12,5 atm 3ης γενιάς (κουλούρα 400 m) | m | 400 |  |
| 109 | 44163100-1 | σταλακτηφόρος σωλήνας PE Φ17/33 εκ. CNL μωβ χρώματος για υπόγεια τοποθέτηση | m | 1000 |  |
| 110 | 44163100-1 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης Φ16/0,33 m καφέ με αυτορυθμιζόμενο σταλάκτη 4 lt/h | m | 1000 |  |
| 111 | 44163100-1 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης Φ16/0,33 m καφέ με αυτορυθμιζόμενο σταλάκτη 2,2 lt/h | m | 1000 |  |
| 112 | 44163100-1 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης Φ20/0,50 m καφέ με αυτορυθμιζόμενο σταλάκτη 4 lt/h | m | 1000 |  |
|  |  | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ |  |  |  |
| 113 | 42130000-9 | Ηλεκτροβάνα μπαταρίας, DC Galcon 1'' Θ-Θ με πηνίο | τεμ | 10 |  |
| 114 | 42130000-9 | Ηλεκτροβάνα ρεύματος AC Galcon 1'' Θ-Θ με πηνίο 24 V | τεμ | 10 |  |
| 115 | 42130000-9 | Ηλεκτροβάνα μπαταρίας DC Galcon 11/2'' Θ-Θ με πηνίο 24V | τεμ | 5 |  |
| 116 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα ρεύματος AC 1'' Weathermatic με πηνίο 24V | τεμ | 5 |  |
| 117 | 42130000-9 | Ηλεκτροβάνα μπαταρίας DC Rainbird 1'' Θ-Θ με πηνίο | τεμ | 20 |  |
| 118 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα ρεύματος AC Rainbird 1'' A-A με πηνίο | τεμ | 60 |  |
| 119 | 42130000-9 | Ηλεκτροβάνα μπαταρίας DC Hunter Θ-Θ 2΄΄ με πηνίο 9 V | τεμ | 3 |  |
| 120 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα ρεύματος AC Netafim 1'' Θ-Θ με πηνίο 24 V | τεμ | 5 |  |
| 121 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα μπαταρίας DC Netafim 1'' Θ-Θ με πηνίο 24 V | τεμ | 5 |  |
| 122 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα ρεύματος AC Netafim 2'' Θ-Θ με πηνίο 24 V | τεμ | 3 |  |
| 123 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα Irritrol 1'' Θ-Θ χωρίς πηνίο | τεμ | 2 |  |
| 124 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα Bermat 3/4'' χωρίς πηνίο | τεμ | 2 |  |
|  |  | ΠΗΝΙΑ |  |  |  |
| 125 | 42130000-9 | πηνίο ηλεκτροβάνας ρεύματος Rainbird | τεμ | 25 |  |
| 126 | 42130000-9 | πηνίο ηλεκτροβάνας μπαταρίας Rainbird | τεμ | 20 |  |
| 127 | 42130000-9 | πηνίο ηλεκτροβάνας μπαταρίας GALCON | τεμ | 20 |  |
| 128 | 42130000-9 | πηνίο ηλεκτροβάνας ρεύματος GALCON | τεμ | 20 |  |
| 129 | 42130000-9 | πηνίο ηλεκτροβάνας ρεύματος Irritrol | τεμ | 10 |  |
| 130 | 42130000-9 | πηνίο ηλεκτροβάνας μπαταρίας Irritrol | τεμ | 10 |  |
| 131 | 42130000-9 | πηνίο ηλεκτροβάνας ρεύματος Netafim | τεμ | 20 |  |
| 132 | 42130000-9 | πηνίο ηλεκτροβάνας ρεύματος NΑΑΝ | τεμ | 30 |  |
|  |  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ |  |  |  |
| 133 | 31710000-6 | προγραμματιστής ρεύματος HUNTER XC 4 στάσεων εξωτερικού χώρου με κλειδαριά | τεμ | 1 |  |
| 134 | 31710000-6 | προγραμματιστής μπαταρίας HUNTER DC 1 στάσης | τεμ | 20 |  |
| 135 | 31710000-6 | προγραμματιστής μπαταρίας Rainbird DC 1 στάσης | τεμ | 20 |  |

ΟΙ  ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ										ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια

Ερωφίλη Φραγκούλη

ΠΕ14 με βαθμό Β'                                                               Ιωάννα Καναράκη

Ελένη Νάνου

Γεωπόνος Τ.Ε