ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Προμήθεια υλικών-βελτίωσης

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                         επισκευής-συντήρησης Τμήματος

Δ/ΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών                Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων

ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων

Πληροφορίες: Πεδιαδιτάκης Γιώργος                         Κ.Α 20-7135.078

Τηλέφωνο : 2813409613/614

Fax : 2813409616

E-mail: diaxirisi@heraklion.gr

Εγκαταστάσεις: ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου

Αμαξοστάσιο Δήμου

Ηράκλειο 01/ 07 / 2016

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- |
| Προμήθεια υλικών βελτίωσης-επισκευής & συντήρησης Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων |
| Α/Α | Περιγραφή Ειδών |
| 1 | Σπρέι Ψυχρό Γαλβάνισμα |
| 2 | Χρώμα μεταλλικών επιφανειών για εξωτερική χρήση, Κίτρινο με γυαλιστερό φινίρισμα, συσκευασία 750ml, ενώ ταυτόχρονα παρέχει και αντισκωριακή προστασία στη μεταλλική επιφάνεια. |
| 3 | Χρώμα μεταλλικών επιφανειών για εξωτερική χρήση, Μολυβί με γυαλιστερό φινίρισμα, συσκευασία 750ml,ενώ ταυτόχρονα παρέχει και αντισκωριακή προστασία στη μεταλλική επιφάνεια. |
| 4 | Χρώμα μεταλλικών επιφανειών για εξωτερική χρήση, Κεραμιδί με γυαλιστερό φινίρισμα, συσκευασία 750ml,ενώ ταυτόχρονα παρέχει και αντισκωριακή προστασία στη μεταλλική επιφάνεια. |
| 5 | Πινέλο 2’’ |
| 6 | Σταβοπίνελο 2’’ |
| 7 | Σκαφάκι βαφής μεσαίο 21cm |
| 8 | Ρολό βαφής βελούδο Νο 10 |
| 9 | Ρολό βαφής αφρολέξ Νο 10 |
| 10 | Νέφτι διάλυσης χρωμάτων 750m |
| 11 | Κόλλα σπειρωμάτων για στεγανοποίηση σε νερό, λάδι, αέρα, κλπ 50gr |
| 12 | Σφικτήρες ανοξείδωτοι απλοί 16-25mm |
| 13 | Τάπες θηλυκές αέρος ( 1/2’’) |
| 14 | Τάπες αρσενικές αέρος ( 1/2’’) |
| 15 | Μαστοί αέρος 1/2"-3/4" |
| 16 | Ρακόρ σύσφιξης 18χ2 |
| 17 | Ρακόρ 1/2 |
| 18 | Ταφ θηλυκό φ18χ1/2χ18 |
| 19 | Γωνία φ18χ2 |
| 20 | Γωνία 18χ2χ1/2 θηλυκή |
| 21 | Στηρίγματα τοίχου φ18 |
| 22 | Σπιράλ φ29 |
| 23 | Ελαστικός σωλήνας πίεσης κρύου νερού 3/8 |
| 24 | Πιστόλι νερού 1/2 |
| 25 | Αυτόματα κουμπώματα 1/2 |
| 26 | Βρύσες σφαιρική εξωτερικού χώρου 1/2 |
| 27 | Βανάκι σφαιρικό διακόπτης νερού 1/2 |
| 28 | Σωλήνα Γαλβανιζέ ( Φ32-1,8mm- 1") ίντσας μήκους 2,60m |
| 29 | Σωλήνα Γαλβανιζέ ( Φ32-1,8mm- 1") ίντσας μήκους 2,40m |
| 30 | Σωλήνα Γαλβανιζέ ( Φ32-1,8mm- 1") ίντσας μήκους 1,40m |
| 31 | Σωλήνα Γαλβανιζέ ( Φ32-1,8mm- 1") ίντσας μήκους 3,00m |
| 32 | Σωλήνα Γαλβανιζέ ( Φ32-1,8mm- 1") ίντσας μήκους 1,50m |
| 33 | Σωλήνα Γαλβανιζέ ( Φ32-1,8mm- 1") ίντσας μήκους 1,60m |
| 34 | Βάση Διαιρούμενη 45ο για Σωλήνα Γαλβανιζέ ( 1" ) ίντσας |
| 35 | Συνδετήρας Απλός ταφ για Σωλήνα Γαλβανιζέ ( 1") ίντσας |
| 36 | Συνδετήρας Αντηρίδας για Σωλήνα Γαλβανιζέ ( 1") ίντσας |
| 37 | Συνδετήρας Γωνιακός για Σωλήνα Γαλβανιζέ (1") ίντσας |
| 38 | Συνδετήρας Ρυθμιζόμενος για Σωλήνα Γαλβανιζέ ( 1") ίντσας |
| 39 | Βάση Δαπέδου για Σωλήνα Γαλβανιζέ ( 1") ίντσας |
| 40 | Μούφα Σύνδεσης για Σωλήνα Γαλβανιζέ ( 1") ίντσας |
| 41 | Συνδετήρας σταυρός συστολικός για Σωλήνα Γαλβανιζέ ( 1") ίντσας |
| 42 | Μεντεσές σιδήρου για σωλήνες Γαλβανιζέ ( 1") ίντσας |
| 43 | Στήριγμα σωλήνων μεταλλικό γαλβανισμένο, ( 1") ίντσας |
| 44 | Λαμαρίνα Γαλβανιζέ Διάτρητη 8χ1 χιλ. ( Διαστάσεων 1,38χ2,38 ) |
| 45 | Λαμαρίνα Γαλβανιζέ Διάτρητη 8χ1 χιλ. ( Διαστάσεων 1,45χ2,30 ) |
| 46 | Λαμαρίνα Γαλβανιζέ Διάτρητη 8χ1 χιλ. ( Διαστάσεων 1,20χ0,35 ) |
| 47 | Λαμαρίνα Γαλβανιζέ Διάτρητη 8χ1 χιλ. ( Διαστάσεων 0,60χ0,35 ) |
| 48 | Τάπες Πλαστικές για Σωλήνα Γαλβανιζέ ( 1" ) ίντσας |
| 49 | Ούπα, βύσμα τοίχου Νο 10 , τεμάχια 25 |
| 50 | Ούπα, βύσμα τοίχου Νο 8 , τεμάχια 25 |
| 51 | Στριφώνια Ανοξείδωτα 8x90mm |
| 52 | Στριφώνια Ανοξείδωτα 8x60mm |
| 53 | Δίσκος Κοπής σιδήρου 125 |
| 54 | Τρυπάνι κοβαλτίου Νο 10 |
| 55 | Τρυπάνι κοβαλτίου Νο 8 |
| 56 | Τρυπάνι κοβαλτίου Νο 6 |
| 57 | Τρυπάνι κοβαλτίου Νο 4 |
| 58 | Ηλεκτρόδια κοινά κατάλληλο για άριστη συγκόλληση |
| 59 | Περτσίνια αλουμινίου ασημί 4x14 συσκευασία κουτί των 100 τεμαχίων |
| 60 | Κατσαβίδι χειρός σταυρός . |
| 61 | Κατσαβίδι χειρός ίσιο . |
| 62 | Στηρίγματα Ωμέγα φ18 |
| 63 | Ζουμπόκαρφα 18mm συσκευασία κουτί των 100 τεμ |
| 64 | Στροφείο καλωδίου - μπαλαντέζα ρεύματος με μήκος 25m 3χ2,5 |

Ο  Υπεύθυνος Τμήματος	                Ο Τεχνίτης

Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων                                 Υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου

Πεδιαδιτάκης Γεώργιος	                                                    Βελεντάκης Μιχαήλ

ΔΕ30 Τεχνιτών

Η Διευθύντρια                                                   Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών                         Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημητράκη Μαρία                                 	   Καραντινός Γεώργιος