ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                        Εργασία: "Συντήρηση

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                        συστημάτων πυρανίχνευσης"

& ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ηράκλειο, 19/ 10 /2016

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/Α  ΕΙΔΟΣ    ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.    ΠΟΣΟΤ.    ΤΙΜΗ ΜΟΝ.      ΔΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝ ΜΕΤΡ | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Πίνακας πυρανίχνευσης, 2ζωνώνανίχνευσης κατά EN54 | Τεμ. | 1 | 120,00 | 120,00 |
| 2. | Συσσωρευτής 12V 2,1Ah | Τεμ. | 2 | 12,00 | 24,00 |
| 3. | Μπουτόν συναγερμού πυρκαγιάς με επαναφερόμενο πλαστικό και ένδειξη LED | Τεμ. | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 4 | Φαροσειρήνα συναγερμού, κόκκινη, με βάση, κατά ΕΝ54 | Τεμ. | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 5 | Πυροσβεστική Φωλιά με ερμάριο DKP πάχους 1mm, διαστάσεων 50x50x16cm(ΥxΠxΒ), σωλήνα μήκους15m, διαμέτρου 1/2'', με αυλό ορειχάλκινο ρυθμιζόμενης δέσμης. | Τεμ. | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 6 | Εργασία τοποθέτησης υλικών πυρανίχνευσης, σύνδεσης, προγραμματισμού, παράδοσης σε λειτουργία |  |  |  | 320,00 |
| 7 | Σύνδεση & τοποθέτηση πυροσβεστικών ερμαρίων με χαλκοσωλήνα (Φ18) στις θέσεις που προβλέπεται στη μελέτη της ΠΥ |  |  |  | 880,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ : 1544,00 |
| Φ.Π.Α. 24% : 370,56 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1914,56 |

Το κόστος εργασιών (1200€) είναι μεγαλύτερο από το κόστος προμήθειας των υλικών (344€).

Ο Συντάκτης           						Ο Δ/ντής

Σαράντος Γέμελας

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΕ5 Δήμου Ηρακλείου

με Α' βαθμό