|  | Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020 |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους» ΚΑ 35-7135.009 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/της ……………………………………………..…   με έδρα  στ………………………., οδός……………………………………….  αριθ………., Τ.Κ. ………,  Τηλ…………………., φαξ………………

| Α/Α | ΚΩΔ CPV | ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α(€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31681200-5 | αντλία επιφανείας μονοβάθμια 7,5 HP, 380V, με παροχή 6m3/h ή 100lt/min σε μανομετρικό 45- 47μ, ή παροχή 36m3/h ή 600 lt/min σε μανομετρικό 32-33μ Ευρωπαϊκής προέλευσης. | τεμ | 2 |  |
| 2 | 43134100-2 | αντλία υποβρύχια, 1,5HP, 220V με παροχή 1,8m3/h σε μανομετρικό 80μ ή παροχή 6m3/h σε μανομετρικό 26μ ανοξείδωτη Ευρωπαϊκής προέλευσης | τεμ | 3 |  |
| 3 | 31681200-5 | αντλία επιφανείας 5,5 HP/380V, με παροχή 1,2 m3/h σε μανομετρικό 81μ ή παροχή 9,6 m3/h σε μανομετρικό 58μ ανοξείδωτη Ευρωπαϊκής προέλευσης | τεμ | 3 |  |
| 4 | 43134100-2 | υποβρύχια αντλία, 2HP, ανοξείδωτη με φλοτέρ , 5'', με πίεση 6 Bar και παροχή 3-4 m3/h 220Volt, πολυβάθμια, Ευρωπαϊκής προέλευσης | τεμ | 1 |  |
| 5 | 43328100-9 | πιεστικό δοχείο 100λτ με κατακόρυφη βάση σύμφωνα με τα πρότυπα NSF 61, με έγκριση IAPMPN R & T UPC: · Με πλαστική αντιδιαβρωτική βάση στήριξης · Ειδική εσωτερική επίστρωση με πολυπροπυλένιο που εξασφαλίζει πολύ μεγάλη αξιοπιστία. · Μεμβράνη από Butyl για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφαλή λειτουργία. ·Ειδική εποξειδική επίστρωση με πολύ μεγάλη αντοχή στις διαβρώσεις. ·Στόμια σύνδεσης νερού από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα. ·Χωρίς διαρροές, με αεροβαλβίδα στεγανοποιημένη με ειδικό o-ring. ·100% ελεγμένο στη μέγιστη πίεσή του. · Δεν απαιτεί καμμιά συντήρηση. Όλες οι συνδέσεις από ανοξείδωτο χάλυβα. Προφόρτιση στα 30 psi / 2 bar, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά. Είναι κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές : βιομηχανικές, οικιακές και αγροτικές. Η απόλυτα κλειστή και στεγανή σχεδιάσή τους εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων και παρείσφρησης παρασίτων. Στόμιο εισόδου 1'', πίεση λειτουργίας 10bar, πίεση δοκιμής 15bar, θερμοκρασία λειτουργίας 90οC και με τα υλικά συνδεσμολογίας τους | τεμ | 2 |  |
| 6 | 43328100-9 | πιεστικό δοχείο 160λτ με κατακόρυφη βάση σύμφωνα με τα πρότυπα NSF 61, με έγκριση IAPMPN R & T UPC: · Με πλαστική αντιδιαβρωτική βάση στήριξης · Ειδική εσωτερική επίστρωση με πολυπροπυλένιο που εξασφαλίζει πολύ μεγάλη αξιοπιστία. · Μεμβράνη από Butyl για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφαλή λειτουργία. ·Ειδική εποξειδική επίστρωση με πολύ μεγάλη αντοχή στις διαβρώσεις. ·Στόμια σύνδεσης νερού από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα. ·Χωρίς διαρροές, με αεροβαλβίδα στεγανοποιημένη με ειδικό o-ring. ·100% ελεγμένο στη μέγιστη πίεσή του. · Δεν απαιτεί καμμιά συντήρηση. Όλες οι συνδέσεις από ανοξείδωτο χάλυβα. Προφόρτιση στα 30 psi / 2 bar, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά. Είναι κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές : βιομηχανικές, οικιακές και αγροτικές. Η απόλυτα κλειστή και στεγανή σχεδιάσή τους εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων και παρείσφρησης παρασίτων. Στόμιο εισόδου 1'', πίεση λειτουργίας 10bar, πίεση δοκιμής 15bar, θερμοκρασία λειτουργίας 90οC και με τα υλικά συνδεσμολογίας τους | τεμ | 2 |  |
| 7 | 43134100-2 | υποβρύχιο δίδυμο αντλητικό, με πολυβάθμια αντλία, 5,5HP/380V με μανομετρικό 68m και παροχή 10 m3/h ή μανομετρικό 52μ και παροχή 12m3/h για κάθε αντλία, 4'',ανοξείδωτη Ευρωπαϊκής προέλευσης | τεμ | 2 |  |

………………………….. ......./............./ 2016

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ							  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΡΩΦΙΛΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ				        	        ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΑΡΑΚΗ

ΠΕ14 με Α' βαθμό

ΕΛΕΝΗ ΝΑΝΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ