ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ηράκλειο 6/3/17

ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4

Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: Υπηρεσία  «Συντήρηση ανελκυστήρων στα  κτίρια και τις υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ».

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

- Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

- Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας  Υπηρεσία  «Συντήρηση ανελκυστήρων στα  κτίρια και τις υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ».

- Την 644 / 2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στον πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :

| Α/Α | Ε Ι Δ Ο Σ |
| --- | --- |
| 1 | Συντήρηση ανελκυστήρων στα κτίρια και τις υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ Περιοδικός έλεγχος μία φορά τον μήνα, απροειδοποίητα, για την καλή λειτουργία και συντήρηση του ανελκυστήρα που περιλαμβάνει υλικά πχ λάδι στις ράγες, έλεγχο στις ημιαυτόματες πόρτες καλού μανδαλώματος και σωστής λειτουργία, έλεγχος στα συρματόσχοινα σύστημα αρπαγής, έλεγχος στα συστήματα ασφαλείας, δοκιμή στο κύκλωμα απεγκλωβισμού, έλεγχος υδραυλικού συγκροτήματος, έλεγχο τυχών διαρροών στις ενώσεις της υδραυλικής εγκατάστασης και εμβόλου, έλεγχο στο CONTROL, φωτισμό, καθαρισμό φρεατίου κλπ. Η αξία των λιπαντικών στους οδηγούς θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με αναλώσιμα υλικά όπως μπαταρία απεγκλωβισμού, λάμπες θαλάμου κλπ. Σε περίπτωση τυχόν βλάβης ο ανάδοχος θα εξυπηρετεί σε χρονικό διάστημα εντός 48 ωρών. Όλες οι εργασίες θα γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός 24 ωρών να προσέλθει στον τόπο της βλάβης για να επιδιορθώσει άμεσα τη βλάβη ή να ενημερώσει το ΔΟΠΑΦΜΑΗ για τυχόν ανταλλακτικά που απατούνται. |
| 2 | Τυχόν ανταλλακτικά που θα χρειασθούν θα επιβαρύνουν τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ, πρώτα όμως ο ανάδοχος θα ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για την επιβεβαίωση και έγκριση της ανάλογης δαπάνης. |

# Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                       ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

# Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		                        Βουρεξάκης Γεώργιος