ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                                                Ηράκλειο 13/9/17

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4

Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600

- ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για: «Εκκένωση Λυμάτων στα  ΚΕΠΑ»

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

- Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

- Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας: «Άντληση- Εκκένωση  Δεξαμενής Λυμάτων σε οποιοδήποτε   ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ»

- Την 644 / 2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στον πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :

Κάθε υπηρεσία θα περιλαμβάνει την Υπηρεσία την «Άντληση- Εκκένωση  Δεξαμενής Λυμάτων σε οποιοδήποτε   ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ» ανεξαρτήτως απόστασης από το οδικό δίκτυο.

# Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεχειλίσουν οι βόθροι και να δημιουργούν εστίες μόλυνσης, Σε περίπτωση υπερχείλισης η ευθύνη καθαρισμού και αποκατάστασης του χώρου βαρύνει τον ανάδοχο.

# Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και να έχει εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις. Επίσης, είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι το πέρας των εργασιών και την παραλαβή αυτών. Ότι απαιτείται σε σχέση με εξοπλισμό, μεταφορά,  οχήματα και μηχανήματα αποτελεί αποκλειστικά δική του υποχρέωση και έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά του.

# Η υπηρεσία  θα πραγματοποιηθεί μόνον μετά από αίτημα του ΔΟΠΑΦΜΑΗ μετα από ενημέρωση μέσω φαξ, εγγράφως ήmail και στη χρονική στιγμή που θα κρίνει ότι απαιτείται σε οποιοδήποτε ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει την υπηρεσία εντός 2 ημερών.

# Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                    		   ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

# Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		              	           Βουρεξάκης Γεώργιος