ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ηράκλειο  9/10/17

ΔΟΠΑΦΜΑΗ                      					ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4969

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4

Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

# Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει την:  «Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  και αιτείται :

-Να εγκριθεί  η «Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»      ποσού 6.004,76

€ σε βάρος του:

ΚΑ 10-6662.002 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού έτους 2017.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€ | ΠΟΣΟ € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λάμπα φθορίου 36/54 | 45 | 1,20 | 54,00 |
| 2 | προβολεας εξωτ.χρήσεως 30w(led) | 24 | 11,00 | 264,00 |
| 3 | Πρίζα σούκο χωνευτή | 45 | 1,60 | 72,00 |
| 4 | Πολύπριζο 3 θέσεων ΜΚ-ΜΔ 2 μετρα | 50 | 3,50 | 175,00 |
| 5 | Φις σούκο αρσενικό καουτσούκ | 40 | 1,60 | 64,00 |
| 6 | Φις σούκο Θηλυκό | 40 | 1,00 | 40,00 |
| 7 | Πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης 6 ζωνών πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών. Διαθέτει 2 εξόδους για σειρήνες, ρελέ συναγερμού ρελέ σφάλματος και προγραμματιζόμενο βοηθητικό ρελέ. Για την λειτουργία τους απαιτούν 2 μπαταρίες Α-920 (12V/2.6Ah). Όλες οι λειτουργίες και οι ενδείξεις τους είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 54-2 και ΕΝ 54-4 | 2 | 145,00 | 290,00 |
| 8 | Πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης 4 ζωνών.Διαθέτει 2 εξόδους για σειρήνες, ρελέ συναγερμού ρελέ σφάλματος και προγραμματιζόμενο βοηθητικό ρελέ. Για την λειτουργία τους απαιτούν 2 μπαταρίες Α-920 (12V/2.6Ah). Όλες οι λειτουργίες και οι ενδείξεις τους είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 54-2 και ΕΝ 54-4 | 2 | 120,00 | 240,00 |
| 9 | Μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου 12V/7 Ah | 2 | 10,00 | 20,00 |
| 10 | Στάρτερ 4-80 | 100 | 0,35 | 35,00 |
| 11 | Μονωτικές ταινίες | 120 | 0,55 | 66,00 |
| 12 | Λάμπα οικονομίας Ε27 21 watt βιδωτή | 50 | 2,65 | 132,50 |
| 13 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ 25 A και 35Α | 65 | 0,65 | 42,25 |
| 14 | Καλώδιο ΝΥΛ 3Χ1,5mm (ΜΕΤΡΑ) | 400 | 0,65 | 260,00 |
| 15 | Ενδεικτικές λυχνιες τριφασικές | 24 | 4,50 | 108,00 |
| 16 | Ενδεικτικές λυχνιες μονοφασικές | 24 | 2,00 | 48,00 |
| 17 | Πρίζα σούκο χωνευτή με καπάκι | 35 | 1,60 | 56,00 |
| 18 | ΜΠΟΥΤΟΝ Τo μπουτόν πυρασφαλείας είναι συσκευή χειροκίνητης ενεργοποίησης του πίνακα πυρανίχνευσης και συνεργάζεται με κάθε συμβατικό σύστημα πυρασφάλειας και όλους του συμβατικούς πίνακες πυρασφάλειας. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 54-11, IEC 60092-504, IEC 60533, | 4 | 7,20 | 28,80 |
| 19 | ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ -ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ-να παρέχουν γρήγορη ανίχνευση σε περίπτωση πυρκαγιάς. | 4 | 16,00 | 64,00 |
| 20 | ΒΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗ | 4 | 13,00 | 52,00 |
| 21 | ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΕΣ 100dB, IP 42 | 4 | 19,00 | 76,00 |
| 22 | Φ20-ΣΩΛΗΝΑ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ | 120 | 3,00 | 360,00 |
| 23 | ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΣΠΥΡΑΛ ΒΤ Φ20 50ΜΕΤΡΑ | 40 | 35,00 | 1.400,00 |
| 24 | ΜΟΥΦΕΣ Φ20 | 180 | 0,25 | 45,00 |
| 25 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 1,5ΜΜ-100ΜΕΤΡΑ | 6 | 13,00 | 78,00 |
| 26 | ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΑ ΚΙΤΡΙΝΟ1,5ΜΜ-100ΜΕΤΡΑ | 4 | 13,00 | 52,00 |
| 27 | ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ 20 | 240 | 1,25 | 300,00 |
| 28 | ΛΑΜΠA LED 9W - 60 εκατοστά-Τ8 | 120 | 3,5 | 420,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 4.842,55 |
|  | Φ.Π.Α. 24% |  |  | 1.162,21 |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 6.004,76 |

* Όλα τα προϊόντα  να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και πρότυπα και φέρουν σήμα CE.

Όλα τα προϊόντα πιστοποιημένα και με εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνου από την ημερομηνία παράδοσης.

Η υπηρεσία θα παραγγέλνει  στον ανάδοχο του έργου τα προϊόντα τμηματικά και η παράδοση θα  γίνεται  σε  οποιαδήποτε υπηρεσία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

# Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία εντός 4 ημερών στον τόπο που θα του ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας μέσω εγγράφου, φαξ ή mail  και έγκρισης της δαπάνης από το  ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

# Τα έξοδα αποστολής-παράδοσης επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Συντάκτης                                                            Ο Πρόεδρος

Δελατόλας Νικόλαος                                                                Βουρεξάκης Γεώργιος