ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ηράκλειο  1/12/17

ΔΟΠΑΦΜΑΗ                      					ΑΡ.ΠΡΩΤ: 5876

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου   4    Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600

# Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

# Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει την:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2017»  και αιτείται :-Να εγκριθεί  ανωτέρω  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ποσού 5.830,48 € σε βάρος του: ΚΑ 10-6662.003 με τίτλο: «Υλικά συντήρησης και επισκευής Υδραυλικών  εγκαταστάσεων» του αναμορφωμένου προϋπολογισμού έτους 2017.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΜ | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΑ | 7 | 3,00 € | 21,00 € |
| 2 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4-3BAR | 7 | 11,00 € | 77,00 € |
| 3 | ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | 10 | 5,50 € | 55,00 € |
| 4 | ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΥΨ.ΠΙΕΣΕΩΣ | 35 | 18,00 € | 630,00 € |
| 5 | ΛΕΚΑΝΗ(πορσελάνης)- WC ΝΗΠΙΟΥ-ύψους 35εκ- | 35 | 30,00 € | 1.050,00 € |
| 6 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑΓΕΦΥΡΑ(ΠΑΓΚΟΥ) | 12 | 17,00 € | 204,00 € |
| 7 | ΣΠΙΡΑΛ 1/2in-40cm-(ΘΗΛ-ΘΗΛ) | 45 | 1,50 € | 67,50 € |
| 8 | ΒΡΥΣΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ | 35 | 12,00 € | 420,00 € |
| 9 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ 30*40 ΕΚ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΛΕΥΚΟ | 35 | 18,00 € | 630,00 € |
| 10 | ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΑ ΣΠΙΡΑΛ ΛΕΥΚΟ 1 1/4ΧΦ32 | 55 | 1,20 € | 66,00 € |
| 11 | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 1 1/4" | 15 | 3,50 € | 52,50 € |
| 12 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΙΠΤΗΡΑ L120MM(SET) | 40 | 0,70 € | 28,00 € |
| 13 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ ΜΙΞΕΩΣ | 10 | 15,00 € | 150,00 € |
| 14 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΩ ΡΟΗ | 8 | 14,00 € | 112,00 € |
| 15 | ΣΙΦΩΝΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΔΙΠΛΟ ΛΕΥΚΟ | 10 | 4,50 € | 45,00 € |
| 16 | ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ ΕΩΣ 5 bAR | 10 | 5,10 € | 51,00 € |
| 17 | ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΎΟΥ | 30 | 3,90 € | 117,00 € |
| 18 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΜΙΝΙ 1/2 (ΑΡΣ-ΘΗΛ) | 25 | 2,00 € | 50,00 € |
| 19 | ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΧΡΩΜΕ Φ120 | 30 | 2,40 € | 72,00 € |
| 20 | ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ | 60 | 2,40 € | 144,00 € |
| 21 | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΚΙΤΡΙΝΗ | 8 | 6,60 € | 52,80 € |
| 22 | ΚΟΛΛΗΣΗ ΜΑΛΑΚΗ ΧΑΛΚΟΥ 200ΓΡ | 4 | 6,50 € | 26,00 € |
| 23 | ΚΟΛΛΑ PVC ΓΚΡΙ 500ΓΡ | 6 | 4,20 € | 25,20 € |
| 24 | ΣΩΛΗΝΑ VPE ΜΑΥΡΗ | 2 | 52,00 € | 104,00 € |
| 25 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΕΙΧ-1/2ΙΝ-ΘΗΛ-6 BAR | 10 | 4,80 € | 48,00 € |
| 26 | NHMA ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ | 5 | 6,30 € | 31,50 € |
| 27 | FLOTER ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ 1/2ΙΝ | 5 | 4,50 € | 22,50 € |
| 28 | Μπαταρία νεροχύτη αναμεικτική | 10 | 35,00 € | 350,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 4.702,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ 24% | 1.128,48 € |
|  |  |  | ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ | 5.830,48 € |

* Όλα τα προϊόντα  να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και πρότυπα και φέρουν σήμα CE. Όλα τα προϊόντα πιστοποιημένα και με εγγύηση τουλάχιστον 1 χρόνου από την ημερομηνία παράδοσης. Η υπηρεσία θα παραγγέλνει  στον ανάδοχο του έργου τα προϊόντα τμηματικά και η παράδοση θα  γίνεται  σε  οποιαδήποτε υπηρεσία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

# Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει την παραγγελία εντός 4 ημερών στον τόπο που θα του ζητηθεί.  Τα έξοδα αποστολής-παράδοσης επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

# Ο Συντάκτης                                                            Ο Πρόεδρος

Δελατόλας Νικόλαος                                                                                       Βουρεξάκης Γεώργιος