**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή υδραυλικού εξαρτήματος** | **Αριθμός τεμαχίων /μέτρων** | **Εταιρία κατασκευής - κωδικός εξαρτήματος** | **CE** | **ISO 9001** | **ISO 14001** |
| Φίλτρο χαλύβδινο φλαντζωτό 6’’ ΡΝ16 | 4 |  |  |  |  |
| Βάνα πεταλούδας χυτοσιδηρή 6’’ με ανοξείδωτο δίσκο, χιτώνιο EPDM, ΡΝ16 | 5 |  |  |  |  |
| Συστολή έκκεντρη 20ο , 4’’Χ 6’’ χαλύβδινη, ΡΝ16 | 4 |  |  |  |  |
| Βάνα πεταλούδας χυτοσιδηρή 4’’ με ανοξείδωτο δίσκο, χιτώνιο EPDM, ΡΝ16 | 8 |  |  |  |  |
| Αντεπίστροφες βαλβίδες χυτοσιδηρές τύπου σπαστού ανοξείδωτου δίσκου, στεγανοποίηση EPDM, 4’’, ΡΝ16 | 4 |  |  |  |  |
| Συστολή 2’’Χ 4’’χαλύβδινη | 8 |  |  |  |  |
| Χαλυβδοσωλήνα 6’’ μαύρη χωρίς ραφή, πάχους 5,6mm | 1 |  |  |  |  |
| Χαλυβδοσωλήνα 4’’ μαύρη χωρίς ραφή, πάχους 4,5 mm | 6 |  |  |  |  |
| Χαλυβδοσωλήνα 2 1/2’’ μαύρη χωρίς ραφή, πάχους 3,6mm | 1 |  |  |  |  |

.....……………………….……/……../..2018

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο προσφέρων