|  |  |
| --- | --- |
|  | Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**1. **ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**
2. **ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

**Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ****ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**1. **ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

 | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**«Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης για Κ.Χ.Πρασίνου»ΚΑ 35-7135.007 |

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Του/της ……………………………………………..… με έδρα στ………………………., οδός………………………………………. αριθ……….,

Τ.Κ. ………, Τηλ…………………., φαξ………………

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |   | **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΜ** | **ΠΟΣ.** | **ΤΙΜΗ**  | **ΣΥΝΟΛΟ** |
|   | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | **Α. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ** |  |  |  |  |
| 1 | 44167000-8 | βαλβίδα αντεπιστροφής 1 1/2'' | τεμ | 5,00 |   |   |
| 2 | 44167000-8 | βαλβίδα αντεπιστροφης ορειχάλκινη κλαπέ 2'' | τεμ | 5,00 |   |   |
| 3 | 44167000-8 | βαλβιδα αντεπιστροφης με ελατήριο ορειχάλκινη χωρίς κλαπέ 1 1/4'' | τεμ | 4,00 |   |   |
| 4 | 44167000-8 | βάνα ορειχάλκινη 1'' | τεμ | 20,00 |   |   |
| 5 | 44167000-8 | βάνα ορειχάλκινη 11/2'' | τεμ | 15,00 |   |   |
| 6 | 44167000-8 | βάνα ορειχάλκινη 2’’ | τεμ | 10,00 |   |   |
| 7 | 44167000-8 | βάνα ΡΕ Α-Θ 1'' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 8 | 44167000-8 | βανάκι ΡΕ σύνδεσμος ρακόρ Φ16χ16 | τεμ | 300,00 |   |   |
| 9 | 44167000-8 | βανάκι ΡΕ σύνδεσμος ρακόρ Φ20Χ20 | τεμ | 100,00 |   |   |
| 10 | 44167000-8 | γάντζος εδάφους Φ 16-Φ20 | τεμ | 1.000,00 |   |   |
| 11 | 44167000-8 | γωνία γαλβανισμένη ΜΕΒ 1 1/2'' | τεμ | 5,00 |   |   |
| 12 | 44167000-8 | γωνία γαλβανισμένη ΜΜ (μέσα-μέσα) 1'' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 13 | 44167000-8 | εκτοξευτήρας στατικός HUNTER κοντό σώμα (μαύρο) | τεμ | 100,00 |   |   |
| 14 | 44167000-8 | κρουνός σφαιρικός CIM 1'' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 15 | 44167000-8 | μαστός εξαγωνικός γαλβανισμένος 1'' | τεμ | 20,00 |   |   |
| 16 | 44167000-8 | μαστός ορειχάλκινος 1'' | τεμ | 20,00 |   |   |
| 17 | 44167000-8 | μαστός ΡΕ 1'1/4 Χ 1 1/4'' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 18 | 44167000-8 | μαστός συστολικός ΡΕ 1' Χ 3/4'' | τεμ | 100,00 |   |   |
| 19 | 44167000-8 | μαστός ΡΕ 1 1/2'’ Χ 1 1/2'' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 20 | 44167000-8 | μαστός ΡΕ 3/4'’ Χ 3/4'' | τεμ | 100,00 |   |   |
| 21 | 44167000-8 | μαστός συστολικός1 ¼’’ Χ 1’’ | τεμ | 30,00 |   |   |
| 22 | 44167000-8 | μαστός συστολικός ΡΕ 1 1/2''Χ 1'' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 23 | 44167000-8 | μούφα ΡΕ συστολικη1'' Χ 3/4'' | τεμ | 70,00 |   |   |
| 24 | 44167000-8 | μούφα ΡΕ 3/4'' Χ 3/4'' | τεμ | 100,00 |   |   |
| 25 | 44167000-8 | πιπέτα φις Φ16 | τεμ | 50,00 |   |   |
| 26 | 44167000-8 | ποτήρι ορειχάλκινο 2'' | τεμ | 5,00 |   |   |
| 27 | 44167000-8 | ποτήρι ορειχάλκινο 2 1/2'' | τεμ | 5,00 |   |   |
| 28 | 44167000-8 | ποτήρι απλό 3'' | τεμ | 5,00 |   |   |
| 29 | 44167000-8 | ρακόρ lock αρσενικό Φ 32 Χ 1’’ | τεμ | 50,00 |   |   |
| 30 | 44167000-8 | ρακορ γαλβανισμενο κωνικό 1 1/2'' | τεμ | 5,00 |   |   |
| 31 | 44167000-8 | ρακορ γαλβανισμενο κωνικό 2'' | τεμ | 5,00 |   |   |
| 32 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό Φ75 Χ 2'' ΑΡΣ | τεμ | 5,00 |   |   |
| 33 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό ΡΕ αρσενικό Φ63 Χ 2'' | τεμ | 5,00 |   |   |
|  34 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό ΡΕ θηλυκό Φ 32 Χ1 '' | τεμ | 20,00 |   |   |
| 35 | 44167000-8 | σέλα συρταρωτή ΡΕ Φ 75 Χ 1'' μονή | τεμ | 5,00 |   |   |
| 36 | 44167000-8 | σταλακτήτης αυτορυθμιζόμενος μη επισκέψιμος με παροχή 4 lt/h | τεμ | 10.000,00 |   |   |
| 37 | 44167000-8 | σύνδεσμος ΡΕ φις 17Χ17 καφέ | τεμ | 500,00 |   |   |
| 38 | 44167000-8 | σύνδεσμος ΡΕ φις Φ20Χ20  | τεμ | 100,00 |   |   |
| 39 | 44167000-8 | συστολή ΡΕ Αμερικής 1 ½’’  | τεμ | 40,00 |   |   |
| 40 | 44167000-8 | συστολή ΡΕ Αμερικής ¾’’ Χ 1/2 ‘’ | τεμ | 40,00 |   |   |
| 41 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη Αγγλίας 1’’ Χ 3/4 '' | τεμ | 30,00 |   |   |
| 42 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη Αμερικής ¾’’ Χ 1/2''  | τεμ | 10,00 |   |   |
| 43 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη Αμερικής 1’’ Χ 3/4 '' | τεμ | 5,00 |   |   |
| 44 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη Αμερικής 1 ½’’Χ 1 1/4'' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 45 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη Αμερικής 1 ½’’ Χ 1’’ | τεμ | 10,00 |   |   |
| 46 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη Αμερικής ½’’ Χ 3/4'' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 47 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη Αμερικής 2’’ Χ 1 1/2'' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 48 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη Αμερικής 2’’ Χ 3/4 '' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 49 | 44167000-8 | συστολή ορειχάλκινη Αμερικής 1 '' Χ 3/4 '' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 50 | 44167000-8 | ταπάκια Φ 4 | τεμ | 500,00 |   |   |
| 51 | 44167000-8 | ταφ γαλβανισμένο 2'' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 52 | 44167000-8 | ταφ ορειχάλκινο 2'' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 53 | 44167000-8 | ταφ ΡΕ σώμα 1’’Χ1’’Χ1'' | τεμ | 50,00 |   |   |
| 54 | 44167000-8 | ταφ ΡΕ σώμα ¾’’ Χ ¾’’ Χ 3/4'' | τεμ | 100,00 |   |   |
| 55 | 44167000-8 | ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ liock Φ 32 Χ ¾’’ Χ 32 ΑΡΣ | τεμ | 100,00 |   |   |
| 56 | 44167000-8 | ΤΑΦ ΡΕ ¾’’ | τεμ | 50,00 |   |   |
| 57 | 44167000-8 | ρακόρ σύσφιξης αρσ. Χαλκού Νο 15 | τεμ | 10,00 |  |  |
| 58 | 44167000-8 | ρακόρ σύσφιξης αρσ. Χαλκού Νο 15 | τεμ | 10,00 |  |  |
| 59 | 44167000-8 | τεφλόν 19 mm X 15 m X 0,2 mm | τεμ | 200,00 |   |   |
| 60 | 44167000-8 | τεφλον νήμα 80 m | τεμ | 10,00 |   |   |
| 61 | 384110009  | υδρόμετρο με κοντέρ λαδιού και ρακόρ 1'' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 62 | 38411000-9 | υδρόμετρο με κοντέρ λαδιού και ρακόρ 1 1/2'' | τεμ | 2,00 |   |   |
| 63 | 384110009  | υδρόμετρο με κοντέρ λδιού και ρακόρ 3/4'' | τεμ | 10,00 |   |   |
| 64 | 441670008  | φρεάτιο πλαστικό Standard 30X40 cm | τεμ | 40,00 |   |   |
| 65 | 441670008  | φρεάτιο πλαστικό στρογγυλό μικρό  | τεμ | 50,00 |   |   |
| 66 | 441670008  | Φρεάτιο τσιμεντένιο με μεταλλικό καπάκι 30Χ30 cm | τεμ | 20,00 |  |  |
|  |  | **Β. ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ** |  |  |  |  |
| 67 | 31710000-6 | Προγραμματιστής RAINBIRD WP1-JTV  | τεμ | 30,00 |   |   |
| 68 | 31710000-6 | ΗΛΕ/ΝΑ CALGON 1'' μπαταρίας | τεμ | 20,00 |   |   |
| 69 | 31710000-6 | ΗΛΕ/ΝΑ CALGON 1'' 24 V | τεμ | 20,00 |   |   |
| 70 | 31710000-6 | προγραμματιστης 2 στάσεων μπαταρίας | τεμ | 5,00 |  |  |
| 71 | 31710000-6 | ηλεκτροβάνα 1 ½’’ | τεμ | 5,00 |  |  |
| 72 | 31710000-6 | Καλώδιο ηλε/νων 7 κλωνο των 300 μετρων  | τεμ | 5,00 |   |   |
|  |  | **Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ** |  |  |  |  |
| 73 | 31681410-0 | θερμομαγνητικό 8-12 Αμπέρ | τεμ | 1,00 |  |  |
| 74 | 31681410-0 | Επιτηρητής φάσης  | τεμ | 1,00 |  |  |
| 75 | 31681410-0 | Ρελε 20 Αμπέρ 220 V σε 24 V ράγας | τεμ | 1,00 |  |  |
| 76 | 31681410-0 | Ρελέ ράγας 2 επαφών με πηνίο 24 v | τεμ | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | ΑΘΡΟΙΣΜΑ |   |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ24% |   |
|  |  |  |  | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |   |

**......……………………….……/……../..2020**

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο προσφέρων

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ |  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
|  |  |
|  |  |  |
| Ε.ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ | Ε.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | Ι.ΚΑΝΑΡΑΚΗ |
| ΓΕΩΠΟΝΟΣ | ΠΕ 14 με Α΄ βαθμό |  |