|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή υλικού** | **Ποσότητα** | **Τιμή Τεμαχίου** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Σύνολο** |
| Συλλεκτήριο Σύστημα  | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα, σφιγκτήρες και λοιπά παρελκόμενα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 1360,00 | 6,5€/Μ | (Μ) | 8.840,00 |
| Αγωγοί Καθόδου  | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα και λυόμενους συνδέσμους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 480,00  | 6,3€/Μ | (Μ) | 3.024,00 |
| Σύστημα Γείωσης  | Ράβδος γείωσης Φ14x1500mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (με σφιγκτήρες και χάλκινο αγωγό διασύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή)  | 76,00  | 52€/Μ | (TEΜ.) | 3.952,00 |
| Προστασία απο κρουστικές Υπερτάσεις  | Απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5ΚΑ, 10/350μsec) | 9,00  | 450€/ΤΕΜ | (ΤΕΜ.) | 4.050,00 |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ**  |  |  **19.866,00**  |
|  | **ΦΠΑ 24%** |  |  **4767,84** |
|  | **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ**  |  |  **24.633,84** |

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 27/ 10/2020**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑ 30-7135.087**

 **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

 **Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ**

 **Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

 **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

 **ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**