 **Δήμος Ηρακλείου**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ**

 **ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

 **ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & CPV 42512200-0**

 **ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ**

**& ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

 **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**(Ν. 4412/16)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ** |  **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |  **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** |  **ΔΑΠΑΝΗ\***  |
|  |  |  |  |  | **2** |
| **Α 1** | **Κλιματιστικό Inverter 9.000 BTU/H** | **ΤΕΜ.** | **8,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **2** | **Κλιματιστικό Inverter 12.000 BTU/H** | **ΤΕΜ.** | **19,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Κλιματιστικό Inverter 18.000 BTU/H** | **ΤΕΜ.** | **6,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU/H** | **ΤΕΜ.** | **4,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Β 1** | **Σωληνώσεις ψυκτικού υγρού για εγκατάσταση κλιματιστικού σε απόσταση μεγαλύτερη των 3ων μέτρων** | **ΜΕΤΡ.** | **259,00** |  |  |

**\* Στην τιμή των κλιματιστικών μονάδων συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση – μεταφορά και η πλήρης εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και αναλώσιμων) σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος, σε υφιστάμενη ηλεκτρολογική παροχή. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες αποξήλωσης των παλαιών κλιματιστικών, όπου απαιτείται.**

 ***Τα ποσά που αναφέρονται στον προϋπολογισμό προμήθειας δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στην διάθεσή τους ανά είδος κλιματιστικού μηχανήματος και υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων ανά είδος μέσα στα πλαίσια της συμβατικής δαπάνης. Η διάθεση και η κατανομή των ποσών θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών του Δήμου, οι οποίες θα εμφανιστούν κατά την διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την εξάντλησή της.***

 **ΣΥΝΟΛΟ:**

 **Ηράκλειο ….-….-2020 ΦΠΑ 24%:**

 **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):**

 **Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**