|  | Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020 |
| --- | --- |

| Λογότυπο προσφέροντος | “Προμήθεια αντλιών και λοιπών υλικών συνδεσμολογίας τους» Κ.Α/ 35-7135.009 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/της ……………………………………………..…με έδρα  στ……………………….…………………… οδός……………………………………….  αριθ…., Τ.Κ. ………,  Τηλ………………….,Α.Φ.Μ…………...

| Α/Α | ΚΩΔ CPV | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31681200-5 | Αντλία φυγοκεντρική υψηλής πίεσης τριφασική Ισχύς: 10HP, Τάση: 380V, 2850 rpm, Μέγιστο υψόμετρο 22m, Μέγιστη παροχή: 36 m3/h. Σώμα από μαντέμι. Φτερωτή ορειχάλκινη | 1 | 1180 |  |  |
| 2 | 31681200-5 | Αντλία φυγοκεντρική, μονοφασική. Ισχύς: 2HP, Τάση: 220V, 2850 rpm, μανομετρικό από 19-33m. Μέγιστη παροχή: 6.000-36.000 m3/h. Σώμα από μαντέμι. Φτερωτή ορειχάλκινη | 1 | 400 |  |  |
| 3 | 31681200-5 | Αντλία φυγοκεντρική υψηλής πίεσης τριφασική Ισχύς: 5,5HP, Τάση: 380V, Μανομετρικό στα 49m, μέγιστη παροχή: 250lt /min ή στα 81m μέγιστη παροχή 40lt/min. Σώμα από μαντέμι. Φτερωτή ορειχάλκινη | 1 | 999 |  |  |
| 4 | 31681200-5 | Αντλία φυγοκεντρική υψηλής πίεσης τριφασική Ισχύς: 7,5HP, Τάση: 380V, Μανομετρικό στα 15m, μέγιστη παροχή: 900lt /min ή στα 45,5m μέγιστη παροχή 100lt/min. Σώμα από μαντέμι. Φτερωτή ορειχάλκινη | 1 | 1050 |  |  |
| 5 | 43134100-2 | Αντλία υποβρύχια, ανοξείδωτη, υψηλής πίεσης τριφασική.Ισχύς: 5,5 HP, Τάση: 380V,2835 rpm, 4 KW με στόμιο 2''. Μανομετρικό στα 56m με μέγιστη παροχή 12m3/h ή στα 138m με μέγιστη παροχή 1,8 m3/h | 1 | 510 |  |  |
| 6 | 43134100-2 | Αντλία υποβρύχια υψηλής πίεσης μονοφασική.Ισχύς: 5,5 HP, Τάση: 230V. Μανομετρικό στα 56m με μέγιστη παροχή 9m3/h ή στα 170m με μέγιστη παροχή 3,3 m3/h | 1 | 1100 |  |  |
| 7 | 43134100-2 | Αντλία υποβρύχια υψηλής πίεσης τριφασική. Ισχύς: 7,5 HP, Τάση: 380V, με στόμιο 2''.Μανομετρικό στα 59m με μέγιστη παροχή 12m3/h ή στα 197m με μέγιστη παροχή 3,6 m3/h | 1 | 1250 |  |  |
| 8 | 43134100-2 | Αντλία υποβρύχια υψηλής πίεσης μονοφασική. Ισχύς: 2-2,2 HP, Τάση: 230V, 1,5 KW, 10,8 AM. Μανομετρικό στα 22m με μέγιστη παροχή 5,4m3/h ή στα 79m με μέγιστη παροχή 1,8m3/h | 3 | 495 |  |  |
| 9 | 43134100-2 | Αντλία υποβρύχια υψηλής πίεσης μονοφασική. Ισχύς: 1,5 HP, με στόμιο 1 1/4''και ενσωματωμένο φλοτέρ. Μανομετρικό στα 30m με μέγιστη παροχή 4,5m3/h ή στα 60m με μέγιστη παροχή 3m3/h | 3 | 280 |  |  |
| 10 | 43328100-9 | Πιεστικό δοχείο μη εναλλάξιμης μεμβράνης 100 lt οριζόντιο. Με τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύησης. | 3 | 210 |  |  |
| 11 | 43328100-9 | Πιεστικό δοχείο μη εναλλάξιμης μεμβράνης 80 lt οριζόντιο. Με τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύησης. | 2 | 185 |  |  |
| 12 | 43328100-9 | Πιεστικό δοχείο μη εναλλάξιμης μεμβράνης 24 lt οριζόντιο. Με τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύησης. | 3 | 74 |  |  |
| 13 | 43328100-9 | Πιεστικό δοχείο μη εναλλάξιμης μεμβράνης 80lt κάθετο. | 2 | 160 |  |  |
| 14 | 43328100-9 | Πιεστικό δοχείο 500lt κάθετο. | 2 | 570 |  |  |
| 15 | 43328100-9 | Πιεστικό δοχείο 200lt κάθετο. | 2 | 300 |  |  |

Άθροισμα :

Φ.Π.Α(24%) :

Σύνολο :

......……………………….……/……../..2022

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο προσφέρων