|  | Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020 |
| --- | --- |

| Λογότυπο προσφέροντος | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης για Κ.Χ Πρασίνου» ΚΑ 35-7135.007 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/της ……………………………………………..…   με έδρα  στ………………….……………………., οδός……………………………………….  αριθ………., Τ.Κ. ………,  Τηλ……………………….………., Α.Φ.Μ…………………………………………….e-mail…………………………………………………………

| A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44167000-8 | βάνα ορειχάλκινη 3/4΄΄ | τεμ | 20 | 7,30 |  |
| 2 | 44167000-8 | βάνα πλαστική θηλυκή 1΄΄ | τεμ | 30 | 2,50 |  |
| 3 | 44167000-8 | βανάκι ρακόρ Φ25x25 | τεμ | 20 | 1,65 |  |
| 4 | 44167000-8 | γάντζος εδάφους Φ16-Φ20 | τεμ | 2000 | 0,15 |  |
| 5 | 44167000-8 | δεματικά πολυαμιδίου μαύρα 200mmx 2,5mm | τεμ | 100 | 0,08 |  |
| 6 | 44167000-8 | εκτοξευτήρες pop-up γραναζωτοί PGP ακτίνας 6-15 m | τεμ | 60 | 20,00 |  |
| 7 | 44167000-8 | ζουμπόκαρφα 1,8mm | κουτί των 100τεμ | 10 | 10,00 |  |
| 8 | 44167000-8 | ζουμπόκαρφα 2,5mm | κουτί των 100τεμ | 10 | 12,00 |  |
| 9 | 44167000-8 | κεφαλή φιάλης προπανίου STK-9 | τεμ | 2 | 75,00 |  |
| 10 | 44167000-8 | κρουνός CIM 1/2'' | τεμ | 15 | 9,00 |  |
| 11 | 44167000-8 | κρουνός CIM 1 1/4'' | τεμ | 10 | 30,00 |  |
| 12 | 44167000-8 | κρουνός CIM 1 1/2'' | τεμ | 5 | 43,00 |  |
| 13 | 44167000-8 | λουκέτο ασφάλειας βαρέως τύπου 30mm | τεμ | 20 | 6,00 |  |
| 14 | 44167000-8 | λουκέτο ασφάλειας βαρέως τύπου 40mm | τεμ | 20 | 8,00 |  |
| 15 | 44167000-8 | λουκέτο ασφάλειας βαρέως τύπου 50mm | τεμ | 20 | 12,00 |  |
| 16 | 44167000-8 | λουκέτο μακρύλαιμο 38mm | τεμ | 10 | 8,00 |  |
| 17 | 44167000-8 | λουκέτο μακρύλαιμο 50mm | τεμ | 10 | 14,00 |  |
| 18 | 44167000-8 | μαστός ορειχάλκινος 1'' | τεμ | 40 | 3,30 |  |
| 19 | 44167000-8 | μαστός ορειχάλκινος 1/2'' | τεμ | 30 | 1,00 |  |
| 20 | 44167000-8 | μαστός γαλβανιζέ 1 1/4'' | τεμ | 20 | 3,25 |  |
| 21 | 44167000-8 | μαστός γαλβανιζέ 1 1/2'' | τεμ | 5 | 3,80 |  |
| 22 | 44167000-8 | μαστός γαλβανιζέ 2'' | τεμ | 5 | 6,80 |  |
| 23 | 44167000-8 | μαστός συστολικός PE 1x1 1/4'' | τεμ | 30 | 0,40 |  |
| 24 | 44167000-8 | μεσινέζα τετράγωνη 3mm x175m | τεμ | 10 | 35,00 |  |
| 25 | 44167000-8 | μούφα γαλβανιζέ 3/4'' | τεμ | 10 | 1,90 |  |
| 26 | 44167000-8 | μούφα γαλβανιζέ 1 1/2'' | τεμ | 5 | 6,30 |  |
| 27 | 44167000-8 | πιπέτα ρακόρ Φ16 | τεμ | 200 | 0,50 |  |
| 28 | 44167000-8 | ποτηστήρι πλαστικό 12λτ | τεμ | 2 | 18,00 |  |
| 29 | 44167000-8 | ποτηστήρι πλαστικό 6λτ | τεμ | 2 | 12,00 |  |
| 30 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό Φ63χ1 1/2΄΄αρσ | τεμ | 10 | 5,00 |  |
| 31 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό Φ40 x1 x1/4΄΄αρσ. | τεμ | 20 | 2,00 |  |
| 32 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό Φ40 x1 ΄΄αρσ. | τεμ | 20 | 2,00 |  |
| 33 | 44167000-8 | ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό Φ18Χ2 1/2 ΄΄ | τεμ | 50 | 3,00 |  |
| 34 | 44167000-8 | ρακόρ σύσφιξης ορειχάλκινο αρσενικό Φ20x 1/2'' | τεμ | 40 | 5,00 |  |
| 35 | 44167000-8 | σέλα βίδας Φ50 | τεμ | 10 | 1,60 |  |
| 36 | 44167000-8 | σταλλάκτης μη επισκέψιμος αυτορυθμιζόμενος 4lt | τεμ | 5000 | 0,20 |  |
| 37 | 44167000-8 | σταλλάκτης λόγχη 0-70 lt 1 έξοδος | τεμ | 100 | 0,40 |  |
| 38 | 44167000-8 | σύνδεσμος κοχλιωτός ΡΕ Φ63χ63 10 Atm | τεμ | 20 | 6,80 |  |
| 39 | 44167000-8 | σύνδεσμος κοχλιωτός ΡΕ Φ50χ50 10 Atm | τεμ | 30 | 4,50 |  |
| 40 | 44167000-8 | σύνδεσμος ορειχάλκινος συσφίξεως 18x2 | τεμ | 10 | 4,00 |  |
| 41 | 44167000-8 | σύνδεσμος φις Φ8 | τεμ | 50 | 0,05 |  |
| 42 | 44167000-8 | συστολή PE αμερικής 1/2''x1/4'' | τεμ | 20 | 0,50 |  |
| 43 | 44167000-8 | συστολή ορειχάλκινη αμερικής 1/2''x3/4'' | τεμ | 30 | 2,00 |  |
| 44 | 44167000-8 | συστολή ορειχάλκινη αμερικής 3/4''x 1'' | τεμ | 30 | 2,20 |  |
| 45 | 44167000-8 | σφικτήρας λαστιχοσωλήνων 8-16 | τεμ | 50 | 0,50 |  |
| 46 | 44167000-8 | ταπάκια Φ4 | τεμ | 500 | 0,04 |  |
| 47 | 44167000-8 | ταφάκι φις Φ7 | τεμ | 50 | 0,07 |  |
| 48 | 44167000-8 | ταφ ορειχάλκινα 1/2'' | τεμ | 10 | 3,00 |  |
| 49 | 44167000-8 | ταφ ορειχάλκινα συσφίξεως 18x18 x 18 | τεμ | 5 | 7,00 |  |
| 50 | 44167000-8 | ταφ ορειχάλκινα συσφίξεως 18x18 x 1/2'' θηλυκό | τεμ | 5 | 6,00 |  |
| 51 | 44167000-8 | ταφ ορειχάλκινα 1'' | τεμ | 10 | 7,50 |  |
| 52 | 44167000-8 | ταφ γαλβανιζέ 1 1/4'' | τεμ | 10 | 6,00 |  |
| 53 | 44167000-8 | ταφ γαλβανιζέ 1 1/2'' | τεμ | 5 | 9,50 |  |
| 54 | 44167000-8 | τεφλόν βαρέου τύπου 19mmX15mX0,2mm | τεμ | 200 | 2,00 |  |
| 55 | 44167000-8 | τεφλόν νήμα 160m | τεμ | 40 | 18,00 |  |
| 56 | 44167000-8 | υποδοχές νίπελ Φ7 (με πατούρα) | τεμ | 200 | 0,03 |  |
| 57 | 44167000-8 | φιάλη προπανίου | τεμ | 5 | 13,00 |  |
| 58 | 44167000-8 | φλοτερ ορειχάλκινο 3/4'' | τεμ | 5 | 15,00 |  |
|  |  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ |  |  |  |  |
| 59 | 31710000-6 | προγραμματιστής μπαταρίας DC RAINBIRD WPx 2 | τεμ | 4 | 195,00 |  |
|  |  | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |
| 60 | 44163100-1 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης Φ16/0,33 m καφέ με αυτορυθμιζόμενο σταλάκτη 2 lt/h | m | 2000 | 0,48 |  |
| 61 | 44163100-1 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης Φ16/0,33 m μαύρο με αυτορυθμιζόμενο σταλάκτη 2 lt/h | m | 1000 | 0,30 |  |
| 62 | 44163100-1 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης Φ16/0,50 m μαύρο με αυτορυθμιζόμενο σταλάκτη 2 lt/h | m | 2000 | 0,28 |  |
| 63 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE Φ16/6Atm μαύρο | m | 4000 | 0,21 |  |
| 64 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE Φ16/6Atm καφέ | m | 4000 | 0,28 |  |
| 65 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE (HDPE) Φ32/10 atm | m | 300 | 0,65 |  |
| 66 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE (HDPE) Φ50/10atm | m | 300 | 2,4 |  |
| 67 | 44163100-1 | λάστιχο πιέσεως Φ18 Χ2 κρυο νερο 12Atm | m | 100 | 0,70 |  |
| 68 | 44163100-1 | λάστιχο πιέσεως Φ20 16 Atm 3ης γενιάς | m | 300 | 0,70 |  |
| 69 | 44163100-1 | λάστιχο πλεχτό 3/4'' (κήπου) | m | 200 | 1,20 |  |

Άθροισμα :                     €            								             Φ.Π.Α 24% :                    €      		   					                             Σύνολο:                     Є

......……………………….……/……../..2023

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο προσφέρων