

|  |
| --- |
| **………………………………………….****Ταχ.Διεύθ.: ………………………….****Τ.Κ ………………………………..** |
| **ΤΗΛ : …………………………….**  |
| **EMAIL : ………………….** |

 **Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς**

Ο / Η ………………………………………………………… υποβάλω το παρακάτω έντυπο υποβολής Προσφοράς για τ… παρακάτων ομάδ.. .

|  |
| --- |
|  **ΕΡΓΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ** |
| **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΚΕΠ** |
| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ** |
| **Α.Α.**  | **ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** |  **Μ.Μ.**  | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΤΙΜΗ** |
|  **ΟΜΑΔΑ (1)** |
|  | **ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ** |
| 1.1 | Καθαιρέσεις ( αποξήλωση δαπέδου - σοβατεπί - ψευδοροφής -εσωτερικά κουφώματα).Περιλαμβάνεται η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και απομάκρυνσης των αχρήστων σε επιτρεπόμενους χώρους διάθεσης. | κ.α. | 1 |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|  |
|  |  |
| 1.2 | Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών\_600x600mm (περιλαμβάνεται και η αξία του μεταλλικού σκελετού) | m² | 200 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης  | m² | 200 |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 1.3 | Προμήθεια βινυλικού δαπέδου(προσαύξηση 10%) - TERAZZO T32, HLM33003-32 HUALIFLOR  | m² | 0 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης | m² | 0 |  |  |
| 1.4 | Προμήθεια κεραμικών πλακιδίων | m² | 100 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης | m² | 100 |  |  |
|  | Υλικά τοποθέτησης | m² | 100 |  |  |
| 1.5 | Επισκευή μαρμάρινων δαπέδων | m² | 500 |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|  |  |
| 1.6 | Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων (συμπεριλαμβάνεται το υλικό σπατουλαρίσματος) | m² | 800 |  |  |
|  | Κόστος εργασίας εσωτερικών χρωματισμών | m² | 800 |  |  |
| 1.7 | Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων | m² | 400 |  |  |
|  | Κόστος εργασίας εξωτερικών χρωματισμών | m² | 400 |  |  |
| 1.8 | Μόνωση | m² | 50 |  |  |
|  | Κόστος εργασίας μόνωσης | m² | 50 |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ**  | **1** |  |
| **ΟΜΑΔΑ (2)** |
| **ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ – ΡΟΛΑ** |
|  |  |
| 2.1 | Πόρτα laminate ανοιγόμενη | τεμ. | 0 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης | τεμ. | 0 |  |  |
| 2.2 | Κουφώματα αλουμινίου | τ.μ. | 40 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης | τ.μ. | 20 |  |  |
| 2.3 | Σίτες | τ.μ. | 30 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης | τ.μ. | 10 |  |  |
| 2.4 | Κλειδαριά κεντρικής εισόδου | τεμ. | 1 |  |  |
| 2.5 | Τοποθέτηση κλειδαριάς κεντρικής εισόδου | τεμ. | 1 |  |  |
| 2.6 | Ρολά σκίασης | τ.μ. | 100 |  |  |
|  | Τοποθέτηση ρολών σκίασης | τ.μ. | 100 |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 2.7 | Γραφεία από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit) | κ.α. | 25 |  |  |
| 2.8 | Διευθυντικό γραφείo από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό | κ.α. | 4 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης γραφείων | κ.α. | 29 |  |  |
| 2.9 | Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm | κ.α. | 35 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης ερμάριων | κ.α. | 35 |  |  |
| 2.10 | Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη | τεμ. | 35 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης καθιστικών | τεμ. | 35 |  |  |
| 2.11 | Επένδυση πλάτης, πλάγιες επιφάνειες και πορτάκι info desk από μελαμίνη | τεμ. | 1 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης | τεμ. | 1 |  |  |
| 2.12 | Σοβατεπί από mdf άβαφο | τρ.μ. | 35 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης σοβατεπί | τρ.μ. | 35 |  |  |
| 2.13 | Kούτελο info desk από mdf | τεμ. | 25 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης κούτελου info desk από mdf | τεμ. | 25 |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 2.14 | Εξωτερική Επιγραφή ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική κατασκευή με διάτρητη λαμαρίνα | κ.α. | 6 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης εξωτερικής επιγραφής | κ.α. | 6 |  |  |
| 2.16 | Φανάρι ΚΕΠ | κ.α. | 6 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης φαναριού ΚΕΠ | κ.α. | 6 |  |  |
| 2.17 | Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης | κ.α. | 6 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης αυτοκόλλητων | κ.α. | 6 |  |  |
| 2.18 | Λοιπές επιγραφές από βινυλικά αυτοκόλλητα/PVC εντός του καταστήματος | κ.α. | 6 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης λοιπόν επιγραφών | κ.α. | 6 |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ** | 2 |  |
|  |
|  | **ΟΜΑΔΑ(3)** **ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ** |
| 3.1 | Φωτιστικά LED 60x60 για ψευδοροφη ορυκτής ίνας | τεμ. | 15 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης φωτιστικών 60χ60 | τεμ. | 15 |  |  |
| 3.2 | Κρεμαστά φωτιστικά άνωθεν γραφείων | κ.α. | 10 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης κρεμαστών φωτιστικών | κ.α. | 10 |  |  |
| 3.3 | Λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό | κ.α. | 1 |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 3.4 | Προμήθεια κλιματιστικών | τεμ. | 2 |  |  |
|  | Κόστος τοποθέτησης και υλικά τοποθέτησης | τεμ. | 2 |  |  |
|  | Κόστος επιδιόρθωσης βλάβης | τεμ. | 1 |  |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ** | **3** |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |
| **Φ.Π.Α. 24%** |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |

**Ο / Η …………………………………………….**

**ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΩΣΟΠΟΥ**

**ΣΦΡΑΓΙΔΑ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |