**(ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | | | | | | | | |
| **ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ..........................................................................................................** | | | | | | | | | |
| **A/A** | **CPV** | **Κωδικός Είδους** | **Αναλυτική Περιγραφή (εργασιών + Προμήθειας Υλικών)** | **Μ.Μ** | **Ποσότητα Μελέτης** | **Τιμή Προσφοράς** | **Καθαρή Αξία** | **Αξία Φ.Π.Α 24%** | **Συνολική Αξία** |
| 1 | 50510000-3 Τεχνικές εργασίες και τυχόν μικρούλικά, εργασίες | 22.001-003 Χρέωση Κ.Α. 10-6265.013 | α. Την συμφωνία ισοζυγίου δεξαμενών με τους μετρητές των αντλιών, με έναρξη διαδικασίας ελέγχου σε όλα τα σημεία (αντλίες, σύνδεσμοι, δικλείδες κ.λπ.) για να εντοπίσουμε τυχόν διαρροή καυσίμου. β. Στην λιτρομέτρηση όλων των αντλιών και των δεξαμενών του Δημοτικού πρατηρίου. γ. Στους απαραίτητους ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήματα, στους αισθητήρες στάθμης και τροφοδοτικού αυτών, στην επικοινωνία των αντλιών με τους αισθητήρες των δεξαμενών του Δημοτικού πρατηρίου. | Τεμ | **1** |  |  |  |  |
| 2 | 50510000-3 Τεχνικές εργασίες και τυχόν μικρούλικά, εργασίες | 22.001-003 Χρέωση Κ.Α. 10-6265.013 | **Αντικατάσταση** τυχόν μικρούλικά αν απαιτηθούν στην διαδικασία του ετήσιου ελέγχου διαρροής υγρών | Τεμ | **1** |  |  |  |  |
| 3 | CPV: 42124211-6 Μέρη αντλιών καυσίμου | 27.020-0082 **Χρέωση Κ.Α. 10-7135.009** | Προμήθεια READER πιστολιού Elaflex ZVA25/Slimline 1 Nozzle Unit; 433.92MHz αντλίας Νο 1 & 3 του Πρατήριο Καυσίμων Κίνησης Οχημάτων | Τεμ | ***2*** |  |  |  |  |
| 4 | CPV: 42124211-6 Μέρη αντλιών καυσίμου | 27.020-0083 **Χρέωση Κ.Α. 10-7135.009** | Προμήθεια ΚΑΡΤΕΣ AVR αναγνώρισης τροφοδοσίας καυσίμων Οχημάτων | Τεμ | **100** |  |  |  |  |
| 5 | 42122100-1 Αντλίες υγρών | 27.020-0020 **Χρέωση Κ.Α. 10-7135.009** | Προμήθεια Ακροσωλήνιο αντλιών καυσίμων 3/4’’ πρατηρίου ZVA SLIMLINE 2 | Τεμ | **2** |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ | | | | | 106 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | | | | | |  | | |
| Φ.Π.Α. 24%: | | | | | | |  | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.: | | | | | | |  | | |

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

**Ημερομηνία**,.......................

**Σφραγίδα**

Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου