|  | Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 020 |
| --- | --- |

| Λογότυπο προσφέροντος | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης για Κ.Χ Πρασίνου» ΚΑ 35-7135.007 |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/της ……………………………………………..…   με έδρα  στ………………….……………………., οδός……………………………………….  αριθ………., Τ.Κ. ………,  Τηλ……………………….………., Α.Φ.Μ…………………………………………….e-mail…………………………………………………………

| A/A | CPV | ΕΙΔΟΣ | M/M | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 1 | 44167000-8 | Ακροφύσιο 6300 ρυθμιζόμενο γκρι 17 ακτίνα 5,18m | τεμ | 100 | 2,3 |  |
| 2 | 44167000-8 | Βάνα σφαιρική 1/2΄΄ | τεμ | 20 | 5,23 |  |
| 3 | 44167000-8 | Βάνα σφαιρική 1΄΄ορειχάλκινη |  | 40 | 11,3 |  |
| 4 | 44167000-8 | Γάντζος εδάφους μαύρος Φ16-Φ20 | τεμ | 6000 | 0,14 |  |
| 5 | 44167000-8 | γωνίες lock 32 x 32 | τεμ | 100 | 2,56 |  |
| 6 | 44167000-8 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή ΡΕ Φ25χ25 | τεμ | 30 | 1,92 |  |
| 7 | 44167000-8 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή ΡΕ Φ32χ32 | τεμ | 100 | 2,41 |  |
| 8 | 44167000-8 | γωνία ρακόρ κοχλιωτή ΡΕ Φ40χ40 | τεμ | 20 | 4,2 |  |
| 9 | 44167000-8 | γωνία ΡΕ ρακόρ lock Φ20χ20 | τεμ | 100 | 0,79 |  |
| 10 | 44167000-8 | γωνία ΡΕ φις Φ17χ17 καφέ | τεμ | 100 | 0,42 |  |
| 11 | 44167000-8 | γωνία ΡΕ κοχλιωτή Φ50 χ 11/2'' ΑΡΣ | τεμ | 10 | 4 |  |
| 12 | 44167000-8 | Εκτοξευτήρας (Pop up) Hunter PGP γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 6-15 μ, με σετ 12 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 40-360º, είσοδος 3/4΄΄ | τεμ | 50 | 13 |  |
| 13 | 44167000-8 | εκτοξευτήρας στατικός HUNTER κοντό σώμα (μαυρο) | τεμ | 100 | 3,5 |  |
| 14 | 44167000-8 | καλώδιο ηλεκτροβανών NYY 5κλωνο, 300m | m | 300 | 2,8 |  |
| 15 | 44167000-8 | μαστός ΡΕ 1 1/4΄χ1 1/4΄΄ | τεμ | 20 | 0,46 |  |
| 16 | 44167000-8 | μαστός ΡΕ 11/2΄χ11/2΄΄ | τεμ | 20 | 1,08 |  |
| 17 | 44167000-8 | μαστός συστολικός ΡΕ 1΄χ3/4΄΄ | τεμ | 200 | 0,27 |  |
| 18 | 44167000-8 | μπεκ περιστρεφόμενο λευκό πεταλούδα 250 lt | τεμ | 200 | 0,17 |  |
| 19 | 44167000-8 | μπεκ περιστρεφόμενο λευκό σβουράκι 250 lt | τεμ | 200 | 0,17 |  |
| 20 | 44167000-8 | παροχή δεξαμενής ορειχάλκινη 1'' | τεμ | 3 | 10,5 |  |
| 21 | 44167000-8 | παροχή δεξαμενής ορειχάλκινη 1 1/4'' |  | 3 | 17 |  |
| 22 | 44167000-8 | πιπέτα ασφαλείας σταλακτηφόρου Φ16 | τεμ | 100 | 0,19 |  |
| 23 | 44167000-8 | πιπέτα ασφαλείας σταλακτηφόρου Φ20 | τεμ | 200 | 0,21 |  |
| 24 | 44167000-8 | ρακόρ lock αρσενικό Φ32x1inc | τεμ | 80 | 1 |  |
| 25 | 44167000-8 | ρακόρ lock αρσενικό Φ32x3/4'' | τεμ | 50 | 1 |  |
| 26 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό ΡΕ αρσενικό Φ50χ1 1/2'' | τεμ | 20 | 3 |  |
| 27 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό ΡΕ αρσενικό Φ50χ1 1/4'' | τεμ | 20 | 3 |  |
| 28 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό Φ40χ1 1/2'' | τεμ | 10 | 2,6 |  |
| 29 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό Φ40χ1 1/4''(αρσ η θηλ ) | τεμ | 10 | 2,58 |  |
| 30 | 44167000-8 | ρακόρ κοχλιωτό Φ40χ1΄΄αρσενικό | τεμ | 40 | 2,58 |  |
| 31 | 44167000-8 | ρακόρ ορειχάλκινο Φ50χ1 1/2΄΄ | τεμ | 5 | 22,2 |  |
| 32 | 44167000-8 | ρακόρ ορειχάλκινο Φ20χ 1/2΄΄αρσενικό | τεμ | 30 | 3,8 |  |
| 33 | 44167000-8 | συνδεσμος ορειχάλκινος Φ50χΦ50 | τεμ | 5 | 17,74 |  |
| 34 | 44167000-8 | σύνδεσμος κοχλιωτός ΡΕ Φ32χ32 | τεμ | 100 | 2,3 |  |
| 35 | 44167000-8 | σύνδεσμος κοχλιωτός ΡΕ Φ32χ40 | τεμ | 20 | 3,4 |  |
| 36 | 44167000-8 | σύνδεσμος κοχλιωτός ΡΕ Φ40χ40 | τεμ | 50 | 4 |  |
| 37 | 44167000-8 | σύνδεσμος κοχλιωτός ΡΕ Φ50χ50 | τεμ | 50 | 5 |  |
| 38 | 44167000-8 | σύνδεσμος ρακόρ lock ΡΕ Φ32x32 | τεμ | 100 | 1,72 |  |
| 39 | 44167000-8 | σύνδεσμος ΡΕ φις Φ17Χ17 καφέ | τεμ | 1000 | 0,16 |  |
| 40 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη αγγλίας 11/2χ11/4' | τεμ | 6 | 8 |  |
| 41 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη αγγλίας 1''χ11/4' | τεμ | 6 | 7,29 |  |
| 42 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη αγγλίας 2 χ 1 1/2'' | τεμ | 6 | 14 |  |
| 43 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη αγγλίας 2 χ 1/4'' | τεμ | 6 | 14 |  |
| 44 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη αμερικής 1 1/4 χ 1'' | τεμ | 10 | 3,3 |  |
| 45 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη αμερικής 1 1/2'' χ 1/4'' | τεμ | 10 | 5,5 |  |
| 46 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη αμερικής 2 χ 1 1/2'' | τεμ | 20 | 8 |  |
| 47 | 44167000-8 | συστολή γαλβανισμένη αμερικής 2 χ 1 1/4'' | τεμ | 10 | 9,51 |  |
| 48 | 44167000-8 | συστολή ορειχάλκινη αμερικής 3/4''x1/2'' | τεμ | 40 | 1 |  |
| 49 | 44167000-8 | τάπα ορειχάλκινη αρσενική 1/2΄΄ | τεμ | 10 | 1 |  |
| 50 | 44167000-8 | τάπα ορειχάλκινη αρσενική 3/4΄΄ | τεμ | 10 | 1 |  |
| 51 | 44167000-8 | τάπα ορειχάλκινη αρσενική 1΄΄ | τεμ | 10 | 1,5 |  |
| 52 | 44167000-8 | τάπα ορειχάλκινη θηλυκή 1/2΄΄ | τεμ | 10 | 1,5 |  |
| 53 | 44167000-8 | τάπα ορειχάλκινη θηλυκή 3/4΄΄ | τεμ | 10 | 1,5 |  |
| 54 | 44167000-8 | τάπα ορειχάλκινη θηλυκή 1΄΄ | τεμ | 10 | 2 |  |
| 55 | 44167000-8 | ταπάκι Φ4 | τεμ | 200 | 0,03 |  |
| 56 | 44167000-8 | ταφ lock 32 x 32 x32 | τεμ | 100 | 3,29 |  |
| 57 | 44167000-8 | ταφ ρακόρ Lock Φ32χ3/4χ32 ΑΡΣ | τεμ | 200 | 2,56 |  |
| 58 | 44167000-8 | ταφ ρακόρ κοχλιωτό θηλυκό ΡΕ Φ32χ1''χ32'' | τεμ | 50 | 3,02 |  |
| 59 | 44167000-8 | ταφ ΡΕ σώμα 3/4χ3/4''χ3/4'' | τεμ | 100 | 1,13 |  |
| 60 | 44167000-8 | ταφ ΡΕ σώμα 3/4χ1/2''χ3/4'' | τεμ | 100 | 0,4 |  |
| 61 | 44167000-8 | ταφ φις ΡΕ Φ17χ17χ17 καφέ | τεμ | 1000 | 0,5 |  |
| 62 | 44167000-8 | φλοτεροδιακόπτης για όμβρια και άλλα ημιακάθαρτα νερά τύπου αχλάδι 250V τύπου 10 A | τεμ | 5 | 22,7 |  |
| 63 | 44167000-8 | φλοτέρ ορειχάλκινο 1΄΄ | τεμ | 20 | 19,7 |  |
| 64 | 44167000-8 | φλοτέρ ορειχάλκινο 11/4΄΄ | τεμ | 3 | 40 |  |
| 65 | 44167000-8 | φούσκα Φ 120 | τεμ | 10 | 2,5 |  |
| 66 | 44167000-8 | φούσκα Φ 180 | τεμ | 10 | 4,5 |  |
| 67 | 44167000-8 | πιεστικό δοχείο κάθετο 150L | τεμ | 2 | 200 |  |
| 68 | 44167000-8 | Πιεστικό δοχείο 500lt κάθετο. | τεμ | 1 | 600 |  |
|  |  | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ |  |  |  |  |
| 69 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα DC Hunter Θ-Θ 1΄΄ 9V | τεμ | 20 | 61,92 |  |
| 70 | 42130000-9 | ηλεκτροβάνα ΑC Hunter Θ-Θ 1΄΄ με πηνίο 24V | τεμ. | 20 | 30 |  |
|  |  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ |  |  |  |  |
| 71 | 31710000-6 | προγραμματιστής ρεύματος Orbit Pocket star 6 στάσεων | τεμ. | 3 | 100 |  |
| 72 | 31710000-6 | προγραμματιστής Galcon DC 4 στάσεων (3 καλώδια) | τεμ. | 3 | 110 |  |
| 73 | 31710000-6 | προγραμματιστής μπαταρίας HUNTER NODE 100 | τεμ. | 20 | 125 |  |
| 74 | 31710000-6 | προγραμματιστής μπαταρίας HUNTER NODE 200 | τεμ. | 20 | 180 |  |
|  |  | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |
| 75 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης PE Φ20/6atm μαύρος | m | 360 | 0,25 |  |
| 76 | 44163100-1 | σωλήνας άρδευσης πιέσεως PE Φ20/16atm | m | 200 | 0,46 |  |
| 77 | 44163100-1 | σωλήνας Φ32/12,5 atm 3ης γενιάς (κουλούρα 400 m) | m | 400 | 0,7 |  |
| 78 | 44163100-1 | σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης μωβ Φ17/0,33 m με αυτορυθμιζόμενο σταλάκτη 1,6 lt/h | m | 4000 | 0,5 |  |
| 79 | 44163100-1 | λάστιχο πλεχτό 3/4'' μπλε (κήπου) | m | 100 | 1,2 |  |
| 80 | 44163100-1 | λάστιχο πλεχτό 1/2'' μπλε (κήπου) | m | 100 | 0,75 |  |

......……………………….……/……../..2024

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο προσφέρων