**(ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)**

|  |
| --- |
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ανάθεση Συντήρησης - Αναγόμωσης - Πυροσβεστήρων |
| ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.......................................................................................................... |
| **Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ** |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  | **ΣΥΝΟΛΟ** | **Φ.Π.Α. 24%** |  **ΔΑΠΑΝΗ** |
| 1 | Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα CO2, 5-6 Kgr | ΤΕΜ | **5** |   |   |   |   |
| 2 | Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως 5/6 Kgr | ΤΕΜ | **32** |   |   |   |   |
| 3 | Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα Οροφήςξηράς κόνεως 12 Kgr | ΤΕΜ | **1** |   |   |   |   |
| 4 | Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως 3 Kgr | ΤΕΜ | **2** |   |   |   |   |
| 5 | Συντήρηση ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως 25kg | ΤΕΜ | **4** |   |   |   |   |
| 6 | Συντήρηση φορητού πυροσβεστήρα Ξηράς κόνεως 12 Kgr | ΤΕΜ | **2** |   |   |   |   |
| 7 | Υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα παντός τύπου**\*** | ΤΕΜ | **46** |   |   |   |   |
| 8 | Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης ABCE40% KERR**\*\*** | kgr | **269** |   |   |   |   |
| 9 | Αναγόμωση πυροσβεστήρα διοξειδίου άνθρακα ή αφρού**\*\*\*** | kgr | **30** |   |   |   |   |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ./kgr / Υδραυλική δοκιμή 46 /346/46** |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*** | **Η υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρα θα πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που απαιτείται** |
| **\*\*** | **Η αναγόμωση πυροσβεστήρα θα πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που απαιτείται** |
| **\*\*\*** | **Η αναγόμωση πυροσβεστήρα θα πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που απαιτείται** |
| **Β. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ** |
| Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συντήρησης των πυροσβεστήρων απαιτηθούν ανταλλακτικά απαραίτητα για τη σωστή τους λειτουργία, αυτά θα βαρύνουν τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, **αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση αναλυτική βεβαίωση από τον ανάδοχο** και έως στο ποσό των **310,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και τον Φ.Π.Α. 24%** |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ**  | **ΣΥΝΟΛΟ** | **Φ.Π.Α. 24%** |  **ΔΑΠΑΝΗ** |
| 1 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με σχετική ενημέρωση από τον ανάδοχο | ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | 1 |   |   |   |   |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ. 1**  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ** |  |   |   |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ Β. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ / ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ** |  |   |   |
| **ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ Α / Β /**  |  |  |  |

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

  **Ημερομηνία**,.......................

  **Σφραγίδα**

 Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου